## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６営繕 池田高等学校 三・池田 管理棟改修工事空調
工事場所 |  | 三好市池田町ウエノ
〇工事概要
・空気調和設備
図示エアコンの更新工事一式
・換気設備
図示換気機器の更新工事一式
・撤去工事
エアコン及び換気機器更新に伴う撤去工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から令和７年１１月３０日まで
〇刊行物は次の単価を使用している．
建設物価、積算資料 2024.10月
コスト情報、施工単価 2024.10月
〇共通費は公共建築工事共通費積算基準により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週
休２日の達成状況（４週８休、４週７休、４週６休）に応じた補正係数により労
務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、４週６休に満たない場合又は
受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載し
てある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に
関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 仮設工事
1
式
計
換気設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(PAC-1) | 冷房：28.0KW 暖房：31.5KW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 高調波対策、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式防振架台共 | 1
室外機(更新用) |  |  | 台
(PAC-1a) | 天井吊形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW | 2
室内機 |  |  | 台
(PAC-1b) | 天井吊形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：16.0KW 暖房：18.0KW | 1
室内機 |  |  | 台
(PAC-2) | 冷房：22.4KW 暖房：25.0KW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 高調波対策、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式防振架台共 | 3
室外機(更新用) |  |  | 台
(PAC-2a) | 天井吊形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW | 6
室内機 |  |  | 台
(PAC-3) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形(ﾂｲﾝ同時運転) | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:20.0kW 暖房能力:22.4kW |  | 台
(PAC-4) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形 | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW |  | 台
(PAC-5) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形(ﾂｲﾝ同時運転) | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:20.0kW 暖房能力:22.4kW |  | 台
(PAC-6) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形 | 3
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW |  | 台
(PAC-7) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形 | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW |  | 台
(PAC-8) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形 | 2
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW |  | 台
(PAC-9) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形 | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW |  | 台
(PAC-10) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型(4方向) | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW |  | 台
(PAC-11) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 壁掛形 | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW |  | 台
(PAC-12) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 壁掛形 | 1
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(PAC-13) | 室外機 EHP 冷暖房兼用形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室内機 天井吊形 | 2
ｴｱｺﾝ | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内機 天井吊形
室内機(PAC-14) | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW | 2
取外し再取付 |  |  | 台
(RAC-1) | 壁掛形
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.7kW | 1
台
(RAC-2) | 壁掛形
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力:4.0kW 暖房能力:5.0kW | 2
台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 室外機 冷暖房兼用形
室外機(RAC-3) | 冷房能力:4.0kW 暖房能力:5.0kW | 1
取外し再取付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 室外機 冷暖房兼用形
室外機(RAC-4) | 冷房能力:4.0kW 暖房能力:5.0kW | 1
取外し再取付 |  |  | 台
(RAC-5) | 壁掛形
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力:2.2kW 暖房能力:2.5kW | 2
台
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
16
個
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ
2
個
既設ﾘﾓｺﾝ
取外し再取付 |  | 1
個
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 | 100H×110×450L程度
18
個
機器据付台 | 壁面用 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上
4
個
転倒防止金具 | SUS製
10
個
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | 液管 6.4外径 (1/4 B)
27
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
31
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 9.5外径 (3/8 B)
15
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 19.1外径 (3/4 B)
6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
1
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 36
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
二次側配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ | 壁掛形 冷房:7.1kW
(ﾚﾝﾀﾙ品) | 月極・補償料共 | 2
| （3か月） |  | 台
運賃 | （搬入・搬出）
2
回
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
| 保温10mm | 46
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (3/8 B)
| 保温10mm | 46
ｍ
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ
44
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 46
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【管理棟】
天井換気扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形十字格子ﾀｲﾌﾟ
(FV-1) | 140ｍ3/hｘ40Pa ﾀﾞｸﾄ径100φ | 1
台
天井換気扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形十字格子ﾀｲﾌﾟ
(FV-2) | 180ｍ3/hｘ40Pa ﾀﾞｸﾄ径100φ | 2
台
天井換気扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用低騒音形十字格子ﾀｲﾌﾟ
(FV-3) | 450ｍ3/hｘ80Pa ﾀﾞｸﾄ径150φ | 8
台
天井換気扇 | 居間用低騒音形ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
(FV-6) | 100ｍ3/hｘ50Pa ﾀﾞｸﾄ径100φ | 1
台
壁付標準換気扇 | 居間用格子ﾀｲﾌﾟ 電動式ｼｬｯﾀｰ
(FE-1) | 引きひも付 690m3/h 羽根径:25cm | 2
台
壁付標準換気扇 | 台所ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 電動式ｼｬｯﾀｰ
(FE-2) | 引きひも付 1200m3/h 羽根径:30cm | 1
| 速調付 |  | 台
全熱交換器 | 学校用 天井露出形
(HEU-1) | 風量:480ｍ3/hｘ80Pa | 8
| ﾀﾞｸﾄ径:200φ |  | 台
全熱交換器 | 業務用 天井吊形
(HEU-2) | 風量:250ｍ3/hｘ120Pa | 1
| ﾀﾞｸﾄ径:150φ |  | 台
ﾀﾞｸﾄ用全熱交換器 | 居間用 ﾌﾗｯﾄ格子ﾊﾟﾈﾙ
(HEU-3) | 風量:100ｍ3/hｘ40Pa | 1
| ﾀﾞｸﾄ径:100φ |  | 台
全熱交換機ﾘﾓｺﾝ
(HEU-1) |  | 4
個
全熱交換機ﾘﾓｺﾝ
(HEU-2) |  | 1
個
全熱交換機ﾘﾓｺﾝ
(HEU-3) |  | 1
個
SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 羽根径 25cm用
| (防虫網,絶縁枠,指定色塗装) | 2
個
SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 羽根径 30cm用
| (防虫網,指定色塗装) | 1
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ | 100φ
| (防虫網付,指定色塗装) | 2
個
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ
| (防虫網付,指定色塗装) | 2
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 24
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 21
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200 200
1
個
ﾎﾞｯｸｽ | 350ｘ350ｘ300H(GW25t内貼り共)
1
個
ﾎﾞｯｸｽ | 400ｘ400ｘ350H(GW25t内貼り共)
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
4
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
4
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ取付費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ｶﾞﾗﾘ開口閉塞 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
【渡り廊下(1)】
天井換気扇 | 居間用低騒音形ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
(FV-4) | 300ｍ3/hｘ50Pa ﾀﾞｸﾄ径150φ | 2
台
天井換気扇 | 居間用低騒音形ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
(FV-5) | 580ｍ3/hｘ50Pa ﾀﾞｸﾄ径150φ | 1
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
ｍ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【空調】
(PAC-1) | 冷房：28.0KW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | (重量機器) | 1
室外機撤去 |  |  | 台
(PAC-1a) | 天井吊形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：7.1KW | 2
室内機撤去 |  |  | 台
(PAC-1b) | 天井吊形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：16.0KW | 1
室内機撤去 |  |  | 台
(PAC-2) | 冷房：22.4KW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | (重量機器) | 3
室外機撤去 |  |  | 台
(PAC-2a) | 天井吊形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：14.0KW | 6
室内機撤去 |  |  | 台
(PAC-3) | 天井吊形(ﾂｲﾝ同時)
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室外機 冷房:22.4kW(重量機器) | 1
ｴｱｺﾝ撤去 | 室内機 冷房:11.2kW×2 |  | 台
(PAC-4) | 天井吊形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房5.6:kW | 1
ｴｱｺﾝ撤去 |  |  | 台
(PAC-5) | 天井吊形(ﾂｲﾝ同時)
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室外機 冷房:20.0kW(重量機器) | 1
ｴｱｺﾝ撤去 | 室内機 冷房:10.0kW×2 |  | 台
(PAC-6) | 天井吊形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房5.6:kW | 3
ｴｱｺﾝ撤去 |  |  | 台
(PAC-7) | 天井吊形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房14.0:kW | 1
ｴｱｺﾝ撤去 | 室外機(重量機器) |  | 台
(PAC-8) | 天井吊形(ﾂｲﾝ同時)
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 室外機 冷房:14.0kW(重量機器) | 1
ｴｱｺﾝ撤去 | 室内機 冷房:7.1kW×2 |  | 台
(PAC-9) | 天井吊形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房11.2:kW | 1
ｴｱｺﾝ撤去 |  |  | 台
(PAC-10) | 天井吊形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房14.0:kW | 1
ｴｱｺﾝ撤去 |  |  | 台
(PAC-11) | 壁掛形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房7.1:kW | 1
ｴｱｺﾝ撤去 |  |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(PAC-12) | 壁掛形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房10.0:kW | 1
ｴｱｺﾝ撤去 | 室外機(重量機器) |  | 台
(PAC-13) | 天井吊形
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房14.0:kW | 2
ｴｱｺﾝ撤去 |  |  | 台
(RAC-1) | 壁掛形
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去 | 冷房5.0:kW | 1
台
(RAC-2) | 壁掛形
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去 | 冷房5.0:kW | 2
台
ﾘﾓｺﾝ撤去
15
個
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
冷媒・被覆銅管 | 6.4外径( 1/4B) -
撤去 |  | 2
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 9.5外径( 3/8B) -
撤去 |  | 23
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 12.7外径( 1/2B) -
撤去 |  | 13
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 15.9外径( 5/8B) -
撤去 |  | 16
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 19.1外径( 3/4B) -
撤去 |  | 14
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 25.4外径(1 B) -
撤去 |  | 4
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 28.6外径(1 1/8B) -
撤去 |  | 1
ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 20A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 36
撤去 |  |  | ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
家電ﾘｻｲｸﾙ費 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
【換気・管理棟】
天井換気扇撤去 | 天井埋込形
(FV-1) |  | 1
台
天井換気扇撤去 | 天井埋込形
(FV-2) |  | 2
台
天井換気扇撤去 | 天井埋込形
(FV-3) |  | 6
台
壁付換気扇撤去 | 羽根径:25cm
(FE-1) |  | 2
台
壁付換気扇撤去 | 羽根径:30cm
(FE-2) |  | 1
台
全熱交換形換気扇 | 天吊露出形
撤去(HEU-1) | 500m3/h以下 | 8
台
全熱交換形換気扇 | 天井埋込形
撤去(HEU-2) | 300m3/h以下 | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用 | 居間用
全熱交換形換気扇 | 100m3/h以下 | 1
撤去(HEU-3) |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ撤去
7
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
【換気・渡り廊下
(1)】
天井換気扇撤去 | 天井埋込形
(FV-4) |  | 2
台
天井換気扇撤去 | 天井埋込形
(FV-5) |  | 1
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
【発生材処理・管
理棟】
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 金属(処分)
19
ｍ3
発生材運搬 | 廃プラ
0.3
ｍ3
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ･陶器
0.1
ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.1
ｍ3
発生材処分 | 金属(処分)
3.7
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
0.3
ｍ3
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶器
0.1
ｍ3
【発生材処理・渡
り廊下(1)】
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 撤去工事【発生材処理・管理棟】に
含む
発生材処分 | 撤去工事【発生材処理・管理棟】に
含む
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | <PAC-1>室外機
1
台
搬入費 | <PAC-2>室外機
1
台
搬入費 | <PAC-3>室外機
1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 18
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 37
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 6
| 32A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 3
保温外装 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 7
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 27
ｍ
計
二次側配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 49
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 49
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 14
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
丸形貫通処理 | φ150
(壁・床共用) |  | 8
か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200㎜ | 6
| 保温厚25 |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ取付費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ｶﾞﾗﾘ開口閉塞 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞
0.2
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬出費 | <PAC-1>室外機
1
台
搬出費 | <PAC-2>室外機
3
台
搬出費 | <PAC-3>室外機
1
台
搬出費 | <PAC-5>室外機
1
台
搬出費 | <PAC-7>室外機
1
台
搬出費 | <PAC-8>室外機
1
台
搬出費 | <PAC-12>室外機
1
台
計
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(樹脂管類) |  | 6
･手間のみ |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 28.0kW
1
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 20.0kW
5
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 14.0kW
4
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 11.2kW
2
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 8.0kW
1
台
ﾌﾛﾝ回収処分 | 冷房能力 6.3kW
2
台
計
家電ﾘｻｲｸﾙ費 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
家電ﾘｻｲｸﾙ費 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ
2
台
計