## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６池田支援学校美馬分校 体育館空調設備新設工事
工事場所 |  | 美馬市美馬町大宮西
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から240日間
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2024年10月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2024年10月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・ｶﾗｰｺｰﾝ、ｺｰﾝｳｴｲﾄ、ｺｰﾝﾊﾞｰ、ﾁｭｰﾌﾞ保安灯（L=20m、使用期間:5か月）
5.本工事は，担い手確保ﾓﾃﾞﾙ工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の
達成状況（4週8休，4週7休，4週6休）に応じた補正係数により労務費を補正し，請負
代金額を増額変更する。なお，4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取組を希
望しない場合については，変更しない。
6.注意
・共通費は，公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは，公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において，「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は，「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては，現場管理費に含まれている。
・設計書(金抜)に質疑がある場合は，入札公告「2入札手続き等に関する事項(1)契約
条項の閲覧等」における「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出
すること。なお，設計書(金抜)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料
であり，契約後は設計書(金抜)に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器
1
式
空気調和設備 | 配管
1
式
空気調和設備 | 撤去工事
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
電気工事 | 幹線設備
1
式
電気工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P160型(6HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:16.0kW,暖房:18.0kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P160型(6HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:16.0kW,暖房:18.0kW |  | 台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
4
台
空調ﾘﾓｺﾝ
4
台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機用
14
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～4〉
4
台
室外機基礎工事 | 4,600×1,100×300H -2基 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
65
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
8
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
124
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
46
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
19
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
132
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 12
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 4
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 37
ｍ
配管用架台 | 900*510 材工共
7
個
配管用架台 | 690*390 材工共
54
個
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
はつり補修費 | 外壁貫通部 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
床養生費 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 含む | 1
式
<2次側配線> | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 110
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 309
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 227
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 14
か所
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 61
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 150
ｍ
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 12
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
(錆止め塗装) |  | 1
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
<支障物件迂回〉
消火・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 21
ｍ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<支障物件迂回・
撤去>
消火・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
<発生材処理>
とりこわし | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
発生材処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.3
ｔ
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
0.1
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ18本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 1
基
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 1
組
ｶﾞｽ集合装置 | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
| 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 20
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 4
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
4
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
4
本
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
1
台
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 3,200×2,400×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0006
基礎工事 |  | 1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
39
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 架空
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
29
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
28
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 68
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 28
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 8
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 5
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
架線 | EM-CET14mm2×4,E5.5mm2
| 管理棟～体育館 | 1
径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
14
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
15
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
2
個
玉碍子
2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
6
個
GHP電源盤
1
面
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
432
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 45
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 31
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 138
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 22
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
(錆止め塗装) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
(錆止め塗装) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22)
10
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P×2
(ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 4
| (通電表示ﾗﾝﾌﾟ 赤色)125V |  | 個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | 金属管用 (51)
3
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎工事 | 4,600×1,100×300H -2基 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.3
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 1.9
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 0.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.6
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 6.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.8
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 6.8
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
3
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.5
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎工事 | 4,600×1,100×300H -2基 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.8
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 10.1
㎡
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
3.5
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 22
| 150A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 84
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 28
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 9
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 29
| 100A |  | ｍ
計
はつり補修費 | 外壁貫通部 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
<材料費･組立費>
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,800 材工共
16
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | W1,000×H1,800 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 300×300×500H 材工共
基礎 |  | 8
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 350×350×600H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 0.3
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.5
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2.5
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床養生費 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 含む | 1
式
養生(内部改修) | 搬出入路部分
177
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 177
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.1
ｍ3
山砂
2.7
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2.7
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 3,200×2,400×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0006
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 1.3
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.4
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.2
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.2
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 1.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1.5
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 3,200×2,400×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0006
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.9
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 7.7
㎡
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.6
ｍ3
計