## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６阿南支援学校ひわさ分校 体育館空調設備新設工事
工事場所 |  | 海部郡美波町北河内
〇工事概要
・空気調和設備
図示ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機の新設工事一式
・ガス設備
図示ＬＰガス設備新設工事一式
・建築工事
プロパン庫増設工事及び室外機基礎工事一式
・電気設備
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から２４０日間
〇刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価 2024年 10月 ・積算資料 2024年 10月
・コスト情報 2024年 10月 ・建築施工単価 2024年 10月
〇その他
下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・仮囲い A形ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(3ヶ月 H0.8mｘW1.2m) 20台
・土壌分析費1検体
〇共通費は公共建築工事共通費積算基準(令和５年版)により算定している。仮設トイレは
、上記基準による共通仮設率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」や「快
適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設
計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制
止用器具費(フルハーネス型）ついては、現場管理費に含まれている。
〇本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況（４週８休、４週７休、４週６休）に応じた補正係数により労務費を補正し
、請負代金額を増額変更する。なお、４週６休に満たない場合又は受注者が週休２日の
取組を希望しない場合については、変更しない。
〇設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は
入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付
けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
空調工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
建築工事
1
式
電気工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
基礎
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫
1
式
発生材処理
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調電気設備
1
式
幹線設備
1
式
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
基礎 | １.直接仮設
1
式
基礎 | ２.土木
1
式
基礎 | ３.地業
1
式
基礎 | ４.鉄筋
1
式
基礎 | ５.コンクリート
1
式
基礎 | ６.型枠
1
式
基礎 | ７.左官
1
式
基礎 | ８.囲障
1
式
計
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ａ.直接仮設
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｂ.土木
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｃ.地業
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｄ.鉄筋
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｅ.コンクリート
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｆ.型枠
1
式
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｇ.鉄骨
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｈ.防水
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｉ.屋根及びとい
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｊ.左官
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｋ.塗装
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｌ.取り壊し
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｍ.囲障
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 | Ｎ.構内舗装
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
電気工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調電気設備
1
式
計
幹線設備
1
式
計
電灯設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | (起動ﾊﾞｯﾃｲﾘｰ内蔵ﾀｲﾌﾟ) | 1
(GHP-1) | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-1-1) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-2) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW | 3
(GHP-2-1) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 停電時自立運転対応発電機付
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW | 1
(GHP-3) |  |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | GHP 天井吊形
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW | 4
(GHP-3-1) |  |  | 台
個別ﾘﾓｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞ
3
個
電源切替盤
1
基
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 天吊形室内機用
10
個
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
75
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
9
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
53
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
22
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
53
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
9
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
53
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 塩ﾋﾞふた付 ～500 | 1
組
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒配管外装材 | 歩路用(上部歩行可能ﾀｲﾌﾟ) |  |  |  |  | 別紙 00-0003
ﾀﾞｸﾄ形保温化粧 | W300ｘH134 | 1
ｹｰｽ |  |  | 式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ集合装置 | 16本立て集合装置
| 自動切替調整器(15kg/h) | 1
| その他付属品共 |  | 組
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 5
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 2
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 9
ｍ
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 30A
29
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 25A
1
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 32A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
3
本
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 基礎 |  |  | １.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１.直接仮設
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
整理清掃 | 小規模 - |  |  |  |  | 別紙 00-0011
後片付け | - | 1
式
スチール製物置移 | [5 empty] | 別紙 00-0012
設費 |  | 1
式
支障木の伐採 | 幹周20㎝未満 人力伐採
5
本
支障木の抜根 | 幹周20㎝未満 機械抜根
5
本
アスベスト含有試 | ｱｽﾍﾞｽﾄ(定性分析) JIS A 1480-1
験 |  | 1
検体
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 基礎 |  |  | ２.土木
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２.土工
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 10.3
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
3.5
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
24
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
8.3
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 基礎 |  |  | ３.地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
３.地業
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ | ﾌﾞﾛｯｸ基礎下
RC40 |  | 0.2
ｍ3
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ | 土間下
RC40 （現場着単 |  | 2.5
価） |  |  | ｍ3
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ架台下
RC40 （現場着単 |  | 0.1
価） |  |  | ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 基礎 |  |  | ４.鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
４.鉄筋
異形鉄筋棒鋼 | SD295 D10
0.3
t
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
異形差筋アンカー | BD-10×450 横向打
20
本
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 基礎 |  |  | ５.コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
５.コンクリート
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 捨てｺﾝ | 1.2
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 土間ｺﾝ | 5.4
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ架台 | 0.1
ｍ3
コンクリート打設 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ｼｭｰﾄ打設
手間 |  | 1.2
ｍ3
コンクリート打設 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｼｭｰﾄ打設
手間 |  | 5.4
ｍ3
コンクリート打設 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ架台 ｼｭｰﾄ打設
手間 |  | 0.1
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 基礎 |  |  | ６.型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
６.型枠
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 5.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
5.2
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 基礎 |  |  | ７.左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<左官>
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 23.2
㎡
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 基礎 |  |  | ８.囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
８.囲障
メッシュフェンス | A1800-MS
11
| 朝日スチール工業同等品以上 |  | ｍ
組立費
11
ｍ
基礎費 | □300×600
6
基
両開き門扉 | H1800-MS×W2000
1
| 朝日スチール工業同等品以上 |  | 組
組立費
1
組
基礎費 | □450×600
2
基
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ａ.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ.直接仮設
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
隅遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
後片付け | 地上階 | 1
式
脚立足場 | 直列 H=1.8 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｂ.土木
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ.土工
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 2.8
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
3.3
㎡
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ | 美波 １
RC40 （現場着単 |  | 0.3
価） |  |  | ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.7
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｃ.地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ.地業
砂利地業切込砕石 | 美波
| 基礎下 | 0.3
C-40
砂利地業再生切込 | 美波
砕石 | 土間下 | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｄ.鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｄ.鉄筋
異形鉄筋棒鋼 | SD295 D10
0.1
t
異形鉄筋棒鋼 | SD295 D13
0.1
t
鉄筋加工組立 | RC壁式構造
| 階高2.8ｍ程度 形状単純 | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
異形差筋アンカー | BD-10×450 横向打
15
本
接着系アンカー | ﾎﾞﾙﾄﾒｲﾄ 異形鉄筋 横向打
| TG-10RN D10×490 | 30
本
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｅ.コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｅ.コンクリート
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 捨てｺﾝ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 土間ｺﾝ | 0.3
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 美波 １ | 1.6
（個別） |  |  | ｍ3
<打設>
コンクリート打設 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ｼｭｰﾄ打設
手間 |  | 0.2
ｍ3
コンクリート打設 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｼｭｰﾄ打設
手間 |  | 0.3
ｍ3
コンクリート打設 | 基礎 ｼｭｰﾄ打設
手間 |  | 1.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 1.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｆ.型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｆ.型枠
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 4.2
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 2.1
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
10.7
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.5
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 6.5
㎡
紙製型枠取付 | 床 径75 材工共 L=350㎜
4
か所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｇ.鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｇ.鉄骨
リップみぞ形鋼 | 100×50×20×2.3
0.1
t
一般構造用角形鋼 | STKR400
管 | □-100×100×3.2 | 0.1
t
ボルト(中) | M10×40 締付共
6
本
アンカーボルト | M12 L型 L=300 ﾅｯﾄ付き
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込共 | 4
本
鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途
0.1
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 0.1
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
0.1
ｔ
鉄骨工場錆止め | 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種 | 0.1
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｈ.防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｈ.防水
高圧水洗浄（個別 | 150kg/cm2
） |  | 23.2
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ塗 材工共
23.2
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 19.8
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 3.4
㎡
改修ドレン | ﾘｰﾄﾞﾄﾞﾚﾝZたて 75
| 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ同等品 | 1
か所
ドレンキャップ | ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ190
| 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ同等品 | 1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 開口部廻り | 10.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 10.7
ｍ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｉ.屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｉ.屋根及びとい
折板 | ﾖﾄﾞﾙｰﾌ66
| ﾖﾄﾞHyperGLｶﾗｰ萌 t=0.5 | 3.7
| 同等品以上 |  | ㎡
タイトフレーム | 本体:溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=2.3
| 剣先ﾎﾞﾙﾄ・山座付ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄﾗｽﾊﾟｰﾄ処 | 9.6
| 理 |  | ｍ
ケラバ包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
2.3
ｍ
水上包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
| ｴﾌﾟﾛﾝ面戸共 | 3.2
ｍ
水上面戸 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
3.2
ｍ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｊ.左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｊ.左官
高圧水洗浄
60～80Kg／cm2 |  | 84.7
（個別） |  |  | ㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 95.4
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 2.3
㎡
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｋ.塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｋ.塗装
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程A種
| 塗料A種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 現場2回目 | 5.5
| 1回目別途 |  | ㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 3級ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系
| 素地ごしらえＢ種共 | 5.5
㎡
ＤＰ塗り | 縦樋 3級ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系
| C-2種 下地調整RC種共 | 2.7
ｍ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｌ.取り壊し
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｌ.取り壊し
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面
14.9
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 1.4
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 2.7
） |  |  | ｍ3
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
10.8
ｍ
既存フェンス撤去 | 幅2.65m×高1.8m
4.8
㎡
ルーフドレイン撤
去 |  | 1
箇所
機械運搬費
1
往復
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｍ.囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｍ.囲障
ＰＣフェンス | 溶融亜鉛めっき仕上げ
| A1800 L=1.15及H1800×W1500 | 1
式
組立費
1
式
ＰＣフェンス門扉
取外し再取付 |  | 1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ｎ.構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｎ.構内舗装
路床整正 | 特に狭い場所 人力
27
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 密粒
| 特に狭い 美波１ | 27
㎡
区画線消去 | 削り取り式
| ﾍﾟｲﾝﾄ区画線消去 | 64.2
ｍ
区画線 | 溶融式 15㎝
59.6
ｍ
縁石ﾌﾞﾛｯｸ復旧
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 10
| 35.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
路盤材 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 1.4
| 35.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 0.7
ｍ3
とりこわし | 金属(処分)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 木材類
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
陸上建設残土
17
ｔ
陸上建設残土
路盤材 |  | 4.6
ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ
3.1
ｔ
金属(処分)
0.1
ｔ
生木
0.1
ｔ
根
0.1
t
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
0.2
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
電気工事 |  | 空調電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 26
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
電気工事 |  | 空調電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 冷媒管共巻 | 169
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 1
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C 冷媒管共巻
143
ｍ
＊照明器具 | FL 20W × 4 (埋込)
取外 |  | 1
個
＊照明器具 | FL 20W × 4 (埋込)
再取付 |  | 1
個
既設床穴あけ
(木造) |  | 1
箇所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
電気工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
結線
2
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 22
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 56
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
28
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
13
ｍ
開閉器盤 | 屋外露出形wp
1
面
土工事 | 幹線設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
配管用 | W150
CB基礎 |  | 2
個
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
結線
3
か所
配管接続
2
か所
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | (28) 1方出
溶融亜鉛めっき |  | 1
300g/m3以上 |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 1
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 42mm
溶融亜鉛めっき |  | 5
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
波付硬質合成 | (22)
樹脂管(PF) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 冷媒管共巻
35
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
15
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 冷媒管共巻
86
ｍ
新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | [発電]表示付
4
枚
既設外壁穴あけ
補修(木造) |  | 2
箇所
土工事 | 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
電気工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
離線
3
か所
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 20
ｍ
ﾌﾟﾚｰﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 4
枚
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.9
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.8
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.8
ｔ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒配管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 100A |  | ｍ
冷媒配管 保温
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 23
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 25A |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管外装材 | 歩路用(上部歩行可能ﾀｲﾌﾟ) |  |  |  |  | 別紙 00-0003
ﾀﾞｸﾄ形保温化粧 | W300ｘH134 | 1
ｹｰｽ |  |  | 式
直線ﾀﾞｸﾄ歩路用 | 歩路用(上部歩行可能ﾀｲﾌﾟ)
| W300ｘH134 | 52
ｍ
平面ｺｰﾅｰ90°
3
個
T字型分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ
9
個
ﾌﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ
5
組
ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ
2
組
壁貫通部
化粧ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1
個
止水用ﾌﾟﾚｰﾄ
1
個
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
10
個
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管塗装 | 露出 25A
29
ｍ
配管塗装 | 露出 32A
12
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.8
ｍ3
砂利地業 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(再生)
0.4
ｍ3
山砂
0.9
ｍ3
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 6
ｍ
手はつり | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 100×100mm
(溝はつり) |  | 6
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 5
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 9
塗装 |  |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.9
ｍ3
山砂
2.3
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
建築工事 |  | 基礎 |  |  | １.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 23.1
㎡
計
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
平遣方
2
か所
隅遣方
2
か所
計
整理清掃 | 小規模 - |  |  |  |  | 別紙 00-0011
後片付け | - | 1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 23.1
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
建築工事 |  | 基礎 |  |  | １.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スチール製物置移 | [5 empty] | 別紙 00-0012
設費 |  | 1
式
クレーン車運転 | 4t車 2.9t吊り
2
時間
物置小運搬 | 2t積み
2
時間
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
建築工事 |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  |  | Ａ.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
墨出し | 小規模 RC･SRC造
| 地上階 | 3
㎡
計
隅遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
隅遣方
2
か所
計
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
後片付け | 地上階 | 1
式
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 49.6
㎡
計
脚立足場 | 直列 H=1.8 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
脚立足場 | 直列 H=1.8 2カ月
18.8
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
電気工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 幹線設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.5
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
27
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
電気工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 電灯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.1
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
4
ｍ
計