## 工事費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
工事費内訳書
工 事 名 | Ｒ６徳土 正木ダム 上勝・正木 ２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 金額（単位：円） | 通し番号 | レベル
電気設備(機器単体) |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1
| 電源設備 |  |  | 式 | 1 |  | 2 | 2
|  | 発電設備 |  | 式 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 発動発電装置 | 基 | 1 |  | 4 | 4
|  |  | 発電機盤 | 面 | 1 |  | 5 | 4
|  |  | 直流電源盤 | 面 | 1 |  | 6 | 4
|  |  | 燃料小出槽 | 組 | 1 |  | 7 | 4
|  |  | 給気ﾌｧﾝ | 台 | 2 |  | 8 | 4
| 受変電設備 |  |  | 式 | 1 |  | 9 | 2
|  | 低圧受変電設備 |  | 式 | 1 |  | 10 | 3
|  |  | 低圧配電盤 | 面 | 1 |  | 11 | 4
機器単体費計（工場製作原価） |  |  |  | 式 | 1 |  | 12
電気設備 |  |  |  | 式 | 1 |  | 13 | 1
| 電源設備工 |  |  | 式 | 1 |  | 14 | 2
|  | 発電設備設置工 |  | 式 | 1 |  | 15 | 3
|  |  | 発動発電設備設置 | 式 | 1 |  | 16 | 4
|  |  | 機器搬入 | 式 | 1 |  | 17 | 4
|  | 発電設備撤去工 |  | 式 | 1 |  | 18 | 3
|  |  | 発動発電設備撤去 | 式 | 1 |  | 19 | 4
|  |  | 機器搬出 | 式 | 1 |  | 20 | 4
| 受変電設備工 |  |  | 式 | 1 |  | 21 | 2
|  | 低圧受変電設備設置工 |  | 式 | 1 |  | 22 | 3
|  |  | 低圧受変電設備設置 | 式 | 1 |  | 23 | 4
|  |  | 機器搬入 | 式 | 1 |  | 24 | 4
|  | 配管･配線工 |  | 式 | 1 |  | 25 | 3
|  |  | 配線材料 | 式 | 1 |  | 26 | 4
|  |  | 屋内配管 | m | 7 |  | 27 | 4
|  |  | 屋内配管 | m | 6 |  | 28 | 4
|  |  | 屋内配管 | m | 2 |  | 29 | 4
|  |  | 屋内配管 | m | 2 |  | 30 | 4
|  |  | 屋内配管 | m | 2 |  | 31 | 4
|  |  | 管内配線 | m | 2 |  | 32 | 4
|  |  | 管内配線 | m | 228 |  | 33 | 4
|  |  | 管内配線 | m | 2 |  | 34 | 4
|  |  | 管内配線 | m | 15 |  | 35 | 4
|  |  | 管内配線 | m | 8 |  | 36 | 4
|  |  | 管内配線 | m | 5 |  | 37 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 32 |  | 38 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 2 |  | 39 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 11 |  | 40 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 11 |  | 41 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 2 |  | 42 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 8 |  | 43 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 2 |  | 44 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 12 |  | 45 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 12 |  | 46 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線 | m | 4 |  | 47 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線 | m | 18 |  | 48 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線 | m | 6 |  | 49 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線 | m | 6 |  | 50 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線 | m | 6 |  | 51 | 4
|  | 配線器具設置工 |  | 式 | 1 |  | 52 | 3
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置 | m | 1 |  | 53 | 4
|  |  | ﾀﾞｸﾀｰ設置 | 個 | 2 |  | 54 | 4
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工 |  | 式 | 1 |  | 55 | 3
|  |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 | 個 | 1 |  | 56 | 4
|  | 分電盤設置工 |  | 式 | 1 |  | 57 | 3
|  |  | 屋内分電盤設置 | 面 | 1 |  | 58 | 4
|  | 低圧受変電設備撤去工 |  | 式 | 1 |  | 59 | 3
|  |  | 低圧受変電設備撤去 | 式 | 1 |  | 60 | 4
|  |  | 機器搬出 | 式 | 1 |  | 61 | 4
|  | 配管･配線撤去工 |  | 式 | 1 |  | 62 | 3
|  |  | 屋内配管撤去 | m | 7 |  | 63 | 4
|  |  | 屋内配管撤去 | m | 1 |  | 64 | 4
|  |  | 屋内配管撤去 | m | 1 |  | 65 | 4
|  |  | 屋内配管撤去 | m | 2 |  | 66 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 401 |  | 67 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 1 |  | 68 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 228 |  | 69 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 4 |  | 70 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 134 |  | 71 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 1 |  | 72 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 4 |  | 73 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 4 |  | 74 | 4
|  |  | 管内配線撤去 | m | 5 |  | 75 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 63 |  | 76 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 11 |  | 77 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 4 |  | 78 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 11 |  | 79 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 33 |  | 80 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 4 |  | 81 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 12 |  | 82 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 11 |  | 83 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線撤去 | m | 4 |  | 84 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線撤去 | m | 18 |  | 85 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線撤去 | m | 6 |  | 86 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線撤去 | m | 38 |  | 87 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線撤去 | m | 6 |  | 88 | 4
|  |  | ﾗｯｸ配線撤去 | m | 6 |  | 89 | 4
|  |  | ころがし配線撤去 | m | 28 |  | 90 | 4
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工 |  | 式 | 1 |  | 91 | 3
|  |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 個 | 1 |  | 92 | 4
|  | 分電盤撤去工 |  | 式 | 1 |  | 93 | 3
|  |  | 屋内分電盤撤去 | 面 | 1 |  | 94 | 4
|  | 既設機器及びｹｰﾌﾞﾙ移設 |  | 式 | 1 |  | 95 | 3
|  |  | 堤体配電盤移設 | 面 | 1 |  | 96 | 4
|  |  | ｸﾚｽﾄ投光器分電盤移設 | 面 | 1 |  | 97 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線移設 | m | 3 |  | 98 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線移設 | m | 5 |  | 99 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線移設 | m | 13 |  | 100 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線移設 | m | 3 |  | 101 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線移設 | m | 8 |  | 102 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線移設 | m | 30 |  | 103 | 4
|  |  | ﾋﾟｯﾄ配線移設 | m | 8 |  | 104 | 4
|  |  | 既設ｹｰﾌﾞﾙ接続 | 箇所 | 1 |  | 105 | 4
|  |  | 既設ｹｰﾌﾞﾙ接続 | 箇所 | 4 |  | 106 | 4
| 仮設工 |  |  | 式 | 1 |  | 107 | 2
|  | 交通管理工 |  | 式 | 1 |  | 108 | 3
|  |  | 交通誘導警備員 | 人日 | 20 |  | 109 | 4
| 撤去品処理工 |  |  | 式 | 1 |  | 110 | 2
|  | 撤去品処理工 |  | 式 | 1 |  | 111 | 3
|  |  | 撤去品処理費（売却分） | 式 | 1 |  | 112 | 4
|  |  | 撤去品処理費 | 式 | 1 |  | 113 | 4
|  |  | 撤去品運搬費 | 式 | 1 |  | 114 | 4
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 115 | 20
共通仮設 |  |  |  | 式 | 1 |  | 116 | 200
| 共通仮設費（率計上） |  |  | 式 | 1 |  | 117
純工事費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 118
| 現場管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 119 | 210
| 機器間接費 |  |  | 式 | 1 |  | 120
|  | 技術者間接費 |  | 式 | 1 |  | 121
|  | 機器管理費 |  | 式 | 1 |  | 122
工事原価 |  |  |  | 式 | 1 |  | 123
| 一般管理費等 |  |  | 式 | 1 |  | 124 | 220
工事価格 |  |  |  | 式 | 1 |  | 125 | 30
入札書記載金額（税抜き） |  |  |  | － | － |  | 126 | 90