## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事屋外管
（担い手確保型）
工事場所 |  | 鳴門市撫養町立岩
〇工事概要
野球場 鉄筋コンクリート造４階建て 延床面積19,413.67㎡
・浄化槽設備 図示浄化槽設備工事一式
合併処理浄化槽：1600人槽 計画処理汚水量：246m3/日
・電気設備 図示電気設備工事一式
〇工事日数 契約締結日の翌日から令和８年１０月３１日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価 積算資料 2025.5月
・コスト情報 施工単価 2025.4月 春
○共通費は公共建築工事共通費積算基準（令和６年版・改修工事）により算出している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費 (フルハーネス型)
については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費
（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
○設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質疑書の
提出期間」に質疑書を提出すること。尚、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額
算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
浄化槽設備（躯体）
1
式
浄化槽設備
1
式
電気設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
鉄筋工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
左官工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
雑工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
材料費 | 矢板 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
工事費 | 矢板 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
躯体診断費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
製作設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
電気設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
試運転調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費 | 法定福利費含む
1
式
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS10MP/RP -4 -58 LN
2
個
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | 2.0㎜
(IV) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 6
ｍ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
安全手すり | 掘削周囲
30
ｍ
処理槽水張試験 | 新設＋既設改造
1
式
その他 | 内部足場（既設槽）
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
遣方 | 一 般
37.2
㎡
墨出し | 一 般 -
| - | 45.3
㎡
外部足場 | 枠組本足場 H=12m
| 120日間 | 143
㎡
内部足場 | 単管棚足場 H=3.6m
| 120日間 | 31
㎡
内部足場 | 脚立足場（直列）
8.4
ｍ
内部足場 | 脚立足場（並列）
28.1
㎡
消毒・片付け
45.3
㎡
養生 | 一 般 -
| - | 45.3
㎡
昇降設備 | 登り桟橋
| 120日間 | 10.2
ｍ
試験検査費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ ５回、鉄筋 ３種類
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
根切り | 総掘り
| 山留め内･切梁 | 318
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
146
ｍ3
残土処分 | 場外処分
292
ｔ
敷きならし | 締め固め共
63.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 6
RC-40 |  |  | ｍ3
水替費 | φ100x２台
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 56.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18
標準階高
圧送費､基本料別途
55.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1.1
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18
標準階高
圧送費､基本料別途
4
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18
標準階高
圧送費､基本料別途
2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 7
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 62
ｍ3
ｺｰﾝ処理
252
㎡
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
止水板
24.5
ｍ
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 279
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 8.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
288
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 288
㎡
面木・目地棒 | △20*20*30 面木
48.1
（個別） |  |  | ｍ
構造用開口取付 | 構造用ｽﾘｰﾌﾞ 12か所
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
異形棒鋼 | SD-295A
10
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 10
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
10
ｔ
ｹｲﾐｶﾙｱﾝｶｰ | 12φ L=240
28
本
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19 -D19
94
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
左官工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄじかならし | 木こて ２回
5.6
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ直押さえ | 金こて
25.5
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 25.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り厚 | 厚さ5mm当り
加算（個別） |  | 9.6
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面補修 | ｻﾝﾀﾞｰ掛け
146
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
8.2
㎡
防食工事 | 壁・床 ｴﾎﾟｷｼ系防水被覆工
156
㎡
防食工事 | 天井 ｴﾎﾟｷｼ系防水被覆工
20.7
㎡
防食検査費
1
式
防音工事 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ貼
72.1
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾌｪﾝｽ | 朝日 PCﾌｪﾝｽ H=1800
23.5
ｍ
同上門扉 | 朝日 W=1000
1
基
ﾌｪﾝｽ取付・運搬・
諸経費 |  | 1
式
ｽﾘｰﾌﾞ入れ | ﾓﾙﾀﾙ補修費含む
16
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雑工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
19.6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.9
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間有り 24.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
1
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
2.5
ｍ
溝はつり | ﾏﾝﾎｰﾙ600φ新設
2.2
ｍ
枠廻りﾓﾙﾀﾙ詰め | ﾏﾝﾎｰﾙ600φ新設
2.5
ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.2
㎡
ｺｱ抜き | 既設隔壁移行
1
式
隔壁穴埋め | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 消毒槽
1
式
水張り | 既設汚泥濃縮槽
1
式
既設ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 | 機械室
72.1
㎡
発生材処分費
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雑工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
材料費 | 矢板 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
<鋼矢板> | 賃料 60日間
SP4
3,931
ｔ
SPC4ｺｰﾅｰ
192
ｔ
小計
<整備料>
SP4
65.5
ｔ
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ・ｺｰﾅｰﾊﾟｲ
ﾙ |  | 3.2
ｔ
小計
<運搬費用>
運賃（出荷）
68.7
ｔ
運賃（入荷）
68.7
ｔ
特車申請費用
1
式
小計
<荷扱費>
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
材料費 | 矢板 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
積込料
68.7
ｔ
取卸料
68.7
ｔ
小計
<ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗見込>
SP4
6.6
ｔ
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ・ｺｰﾅｰﾊﾟｲ
ﾙ |  | 0.3
ｔ
小計
<支保工> | 賃料 60日間
山留主材 H350
270
ｔ
山留主材 H350 | 長さ4.5
40.5
ｔ
山留主材 H350 | 長さ1.5
54
ｔ
調整材 H350-30
13.5
ｔ
調整材 H350-20
14.4
ｔ
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ H350
8.4
ｔ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
材料費 | 矢板 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
火打受ﾋﾟｰｽ H350
44
ｔ
隅部ﾌﾗｯﾄﾋﾟｰｽ H35
0 |  | 21.6
ｔ
ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ H350
60
個
裏込めﾌﾞﾛｯｸ GB-0
3 |  | 60
個
小計
<売却品>
ﾌﾞﾗｹｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ400N 12個
| ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M22x65 300個 | 1
式
小計
<整備料>
山留主材
6.1
ｔ
鋼製山留備品(A)
1.7
ｔ
ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ
1
個
裏込めﾌﾞﾛｯｸ GB-0
3 |  | 43
個
小計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
材料費 | 矢板 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
<運賃>
運賃（出荷） | 15t車
1
式
運賃（入荷） | 15t車
1
式
小計
<荷扱費>
積込料
8
t
取卸料
8
ｔ
小計
<ｽｸﾗｯﾌﾟ損耗見込>
山留主材
0.18
ｔ
鋼製山留部品(A)
0.05
ｔ
裏込めﾌﾞﾛｯｸ GB-0
3 |  | 5
個
小計
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事費 | 矢板 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
鋼矢板打込み費 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ
86
枚
油圧式杭圧入引抜
費 |  | 86
枚
切梁・腹起し設置 | 山留支保設置
費 |  | 1
式
切梁・腹起し撤去 | 山留支保撤去
費 |  | 1
式
重建設機械分解組 | 25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ
立輸送費 |  | 1
式
運搬費 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ他機材 往復
<上記費用に含む>
油圧式圧入引抜機 | １台施工
据付・解体 |  | 1
式
運搬費 | 油圧式圧入引抜機他機材 往復
<上記費用に含む>
諸経費
1
式
一般管理費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
管工事 |  | 浄化槽設備（躯体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
躯体診断費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄筋探査 | 電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法
11
か所
ｺｱ採取 | 計φ50～φ100
11
か所
はつり調査 | 150㎜×150㎜
10
か所
変状調査 | 目視・打診等
1
式
健全度評価
1
式
圧縮強度試験 | JIS A 1107
10
本
中性化深さ測定 | JIS A 1152
10
本
塩化物ｲｵﾝ量測定 | JIS A 1154
10
本
EPMA | 50mm×50mm程度
1
本
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
3
袋
機械損料
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾒｲﾝ送風機 | 125φx15kW
2
台
調整脱槽送風機 | 80φx3.7kW
1
台
ｴｱｰ抜きｻｲﾚﾝｻｰ | 80φ
1
基
非常用ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ65X1.5kW
1
台
移送ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ65X1.5kW
2
台
汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ50X0.25kW
1
台
し渣引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ50X0.25kW
1
台
放流ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ50X1.5kW
2
台
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
8
個
塩素滅菌器 | 15kg
1
基
塩化第二鉄薬注ﾎﾟ | 単相200V 15W
ﾝﾌﾟ |  | 2
台
塩化第二鉄薬品ﾀﾝ | PE 100L
ｸ |  | 1
基
ﾒﾀﾉｰﾙ薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ | 単相200V 25W
2
台
ﾒﾀﾉｰﾙ薬品ﾀﾝｸ | PE 200L
1
基
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
苛性薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ | 単相200V 18W
2
台
苛性薬品ﾀﾝｸ | PE 300L
1
基
ph計（洗浄なし）
1
式
換気扇（給気用） | 3φ200V 200W
1
基
換気ﾌｰﾄﾞ | 600角
2
基
吸引ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ50x1.5kW
2
台
圧力計 | 75φ ｸﾞﾘｾﾘﾝ封入型
2
個
真空計 | 75φ ｸﾞﾘｾﾘﾝ封入型
1
個
圧力ｾﾝｻｰ
1
台
荒目ｽｸﾘｰﾝ | 50㎜目x25W
1
台
定流量弁 | 65φ
1
基
電動弁 | 65A ﾌﾗﾝｼﾞ
1
個
電動弁 | 25A
1
個
臭突ﾌｧﾝ | 0.4kW
1
基
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | φ300 FRP製
1
基
散気装置 | φ25 ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ
43
個
ﾏﾝﾎｰﾙ | T-0 600φ
1
基
膜ﾕﾆｯﾄ
10
基
中空糸膜 | 穴口径0.4μ 2.8㎜2/本
380
本
中空糸膜ﾀﾞﾐｰ
40
本
散気ﾕﾆｯﾄ | 900H
10
基
ﾄﾞﾗﾌﾄ板 | ４枚/組
10
組
膜巻き上げ機
1
基
排水流量計 | 80A DC24V
1
基
空気流量計 | 125A
1
基
消泡剤ﾀﾝｸ | 10L
1
個
消泡剤
1
基
劇物表示ｽﾃｯｶｰ | 360Wx120L程度
1
枚
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
点検蓋 | 200A T-2
4
個
搬入費
1
式
文字書き
1
式
据付費
1
式
消耗品・雑材
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
角落とし | PVC 300Wx300H
1
基
し渣かご | PVC 450Wx200Lx200H
1
基
汚水計量槽 | PVC 700Wx1000Lx600H
1
基
膜ﾕﾆｯﾄｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ | SUS H=4100
10
基
排砂ﾎﾟﾝﾌﾟ | 吸込口 SUS 75A
1
基
汚泥移送ﾎﾟﾝﾌﾟ | 吸込口 SUS 75A
1
基
ﾊﾞｯﾌﾙ | PVC 450□x950H
1
基
消毒槽仕切板 | PVC 900Wx1900H
1
基
水中ｽｸﾘｰﾝ | SUS 2.0φ 650Wx1250Hx1t
3
基
給気用消音ﾀﾞｸﾄ | SPHC+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 800Wx2400Lx800H
1
基
排気用消音ﾀﾞｸﾄ | SPHC+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 800Wx2400Lx800H
1
基
ﾍｯﾀﾞｰ管 | SGP 250φx2000L
1
基
防液皿 | PVC 1000Wx1000Lx200H
1
基
防液皿 | PVC 1100Wx1100Lx250H
1
基
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
防液皿 | PVC 750Wx750Lx180H
1
基
ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | SS+Zu T-0 防臭ﾛｯｸ
1
式
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | SS+Zu T-0 ﾛｯｸ
1
式
消泡剤ﾀﾝｸ支持具 | SUS
1
基
臭突ﾌｧﾝ支持具 | SUS 700Wx700Lx500H
1
基
し渣引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ着 | SUS 200Wx400Lx300H
脱装置支持具 |  | 1
基
移送ﾎﾟﾝﾌﾟ着 | SUS 900Wx100Lx100H
脱装置支持具 |  | 1
基
搬入費
1
式
文字書き
1
式
据付費
1
式
消耗品・雑材
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | SUS sch20 20A
17
ｍ
ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | SUS sch20 25A
17
ｍ
ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | SUS sch20 32A
26
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | SGP（白） 25A
4
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | SGP（白） 32A
2
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | SGP（白） 80A
7
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | SGP（白） 125A
2
ｍ
同上継手・接合材
1
式
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | SUS sch40 20A
8
ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | SUS sch40 25A
36
ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | SUS sch40 32A
71
ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | SUS sch40 40A
70
ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | SUS sch20 65A
13
ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | SUS sch20 80A
30
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | SUS sch20 125A
2
ｍ
同上継手・接合材
1
式
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩 | HT 20φ
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
ｍ
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩 | HT 30φ
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
ｍ
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩 | HT 75φ
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
ｍ
耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩 | HT 125φ
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
ｍ
同上継手・接合材
1
式
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 25φ
管 |  | 9
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 40φ
管 |  | 17
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 50φ
管 |  | 49
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 65φ
管 |  | 61
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 75φ
管 |  | 69
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 150φ
管 |  | 6
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 200φ
管 |  | 3
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VP 250φ
管 |  | 39
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VU 100φ
管 |  | 45
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VU 250φ
管 |  | 28
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | VU 300φ
管 |  | 1
ｍ
同上継手・接合材
1
式
波付硬質合成樹脂 | FEP 50φ
管 |  | 46
ｍ
同上継手・接合材
1
式
仕切弁 | JIS5K ﾈｼﾞ込 BC 25A
4
個
仕切弁 | JIS5K ﾈｼﾞ込 BC 32A
1
個
仕切弁 | JIS5K ﾌﾗﾝｼﾞ FC 80A
1
個
仕切弁 | JIS5K ﾌﾗﾝｼﾞ FC 125A
3
個
仕切弁 | JIS10K ﾈｼﾞ込 SUS 20A
3
個
仕切弁 | JIS10K ﾈｼﾞ込 SUS 25A
4
個
仕切弁 | JIS10K ﾈｼﾞ込 SUS 32A
10
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
仕切弁 | JIS10K ﾈｼﾞ込 SUS 40A
15
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | PVC TS式 25φ
10
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | PVC TS式 75φ
5
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | PVC ﾌﾗﾝｼﾞ式 50φ
4
個
逆止弁 | PVC ﾌﾗﾝｼﾞ 50φ
4
個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 関西化工 S型 PVC 100φ
8
個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 関西化工 S型 PVC 250φ
1
個
開口補強費 | 斫り撤去・復旧共 壁厚200㎜
16
か所
開口補強費 | 斫り撤去・復旧共 壁厚300㎜
25
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞ札
1
式
文字書き | 矢印共
1
式
支持金物 | SUS
1
式
ｺｱ抜き | ﾓﾙﾀﾙ詰め含む
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ入及び補修
費 |  | 1
式
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
塗装費 | OP*2
1
式
掘り方・埋戻し | 機械
1
式
配管工費
1
式
消耗品・雑材
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
動力制御盤 | 屋内自立型
1
面
電線管 | E25
89
ｍ
電線管 | HIVE 22
71
ｍ
電線管 | HIVE 36
5
ｍ
電線管 | HIVE 42
6
ｍ
電線管 | G22
62
ｍ
同上付属品
1
式
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ | ﾋﾞﾆﾙ φ24
5
組
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ | ﾋﾞﾆﾙ φ38
2
組
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2㎜2-3心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
37
ｍ
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2㎜2-3心
23
ｍ
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2㎜2-4心ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
79
ｍ
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2㎜2-4心
126
ｍ
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14㎜2-3心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
14
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14㎜2-3心
6
ｍ
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14㎜2-4心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
14
ｍ
600V EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14㎜2-4心
6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-2心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-2心
30
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-4心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
53
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-4心
53
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-5心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-5心
13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-6心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-6心
5
ｍ
EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-4心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
12
ｍ
EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2-4心
9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150角x100（VE,WP）
3
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200角x100（Zu）
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200角x150（Zu）
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300角x200（VE,WP）
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500角x300（Zu）
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150角x100（Zu）
1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ | １点支持
4
個
ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ | ２点支持
2
個
ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ | ３点支持
1
個
G管支持金具
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（Zu製） | W500xH70
6
ｍ
同上付属品
1
式
接地工事 | D種接地工事
1
式
電気工費
1
式
消耗品・雑材
1
式
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
試運転調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
保守点検費 | １か月 消耗品・薬品費共
1
式
膜立上げ費
1
式
ｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
1
式
水質分析費 | BOD・COD・SS・T-N・T-P
2
回
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
汚泥引抜処分費 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ車にて
187
ｍ3
槽内洗浄消毒費
555
ｍ3
搬出費
1
式
運搬費
1
式
処分費
1
式
安全対策費 | 槽内換気
1
式
撤去工費
1
式
消耗品・雑材
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
管工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
電線管 塗装 | E25
(ねじなし電線管) |  | 89.1
ｍ
電線管 塗装 | G22
(厚鋼電線管) |  | 61.2
ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 36
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 69
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 125A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2.3
塗装 |  |  | ｍ
計