## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 大鳴門橋架橋記念館 鳴・鳴門 内部改修工事建築
工事場所 |  | 鳴門市鳴門町土佐泊浦
○工事概要
大鳴門橋架橋記念館 ＲＣ造３階建て 延床面積２６５０．５５㎡
１階エディスペース、１階トイレ改修工事のうち建築・機械設備工事
○工事期間
契約締結日の翌日から令和８年１月１０日まで
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を３日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を使用している
・建築施工単価 ：2025年4月 ・建築コスト情報：2025年4月
・建設物価 ：2025年6月 ・積算資料 ：2025年6月
○積上共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員 5人
・コーンバリケード 8.1m
・VOC測定費 1箇所
○共通費は，公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（
フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
塗装改修
1
式
内装改修
1
式
ユニット及びその他
1
式
発生材処理
1
式
管工事
1
式
空調工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 1．撤去
1
式
建具改修 | 2．改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 1．撤去
1
式
内装改修 | 2．改修
1
式
計
ユニット及びその他 | 1．撤去
1
式
ユニット及びその他 | 2．改修
1
式
計
発生材処理 | 1．積込・運搬
1
式
発生材処理 | 2．処分
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
管工事 | 給排水衛生設備（ﾄｲﾚ）
1
式
管工事 | 給排水衛生設備（ｴﾃﾞｨｽﾍﾟｰｽ）
1
式
管工事 | 撤去工事
1
式
管工事 | 発生材処理
| 1．積込・運搬 | 1
式
管工事 | 発生材処理
| 2．処分 | 1
式
計
空調工事 | 空調設備
1
式
空調工事 | 換気設備
1
式
空調工事 | 撤去工事
1
式
空調工事 | 発生材処理
| 1．積込・運搬 | 1
式
空調工事 | 発生材処理
| 2．処分 | 1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
83.3
㎡
墨出し(内部改修) | 個別改修
68.7
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 83.3
| - |  | ㎡
養生(内部改修) | 資材搬入ｽﾍﾟｰｽ
26.1
㎡
養生(内部改修) | 通路部分
21.7
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
83.3
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
68.7
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 83.3
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 68.7
㎡
仮設間仕切り | B種 軽鉄下地
| B種(片面) 合板 | 9.2
㎡
仮設間仕切り | W800×H1800
片開き戸 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 1．撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミサッシ撤去 | 1600×2360
| 両開き戸 枠共 集積共 | 1
か所
トイレブース撤去 | 集積共
10.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 2．改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動ドア
自動ドア | 3枚引き自動ﾄﾞｱ ｽﾃﾝﾚｽ鏡面加工 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
STD-1 | ｾﾝｻｰ、ｴﾝｼﾞﾝ、付属金物一式 | 1
| 取り付け工事費、運搬費共 |  | 式
法定福利費 | 自動ドア
1
式
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 8㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 3.7
㎡
トイレブース
TB-1 | メラミン化粧板 巾木ステンレス
| 緊急時外開き解錠機能付き | 1
| 取付工事費、運搬費共 |  | か所
TB-2 | メラミン化粧板 巾木ステンレス
| 緊急時外開き解錠機能付き | 1
| 取付工事費、運搬費共 |  | か所
法定福利費 | トイレブース
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面
天井 | 工程A種 | 53
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地別途 | 53
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 1
改修仕様 | 11.9m |  | 式
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C | 1
| 下地RB種(塗替え面) 0.4㎡ |  | 式
ﾍﾟｲﾝﾄ文字表記 | 床 文字髙250
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料 | CYCLE PARKING | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 1．撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
10.1
㎡
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
56.6
㎡
ｹﾚﾝ | 床
56.6
㎡
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
52
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
33.5
ｍ
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 19
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 53
㎡
天井下地撤去 | 集積共
72
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
5
か所
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 | 集積共
撤去 |  | 3
か所
塩ビ廻り縁撤去 | 集積共
60.4
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ沓刷撤去 | ｶｯﾀｰ入れ共
4.3
ｍ
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
18.7
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ30㎜
便所壁ﾀｲﾙ |  | 22
ｍ
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
2.1
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 1．撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ30㎜
床目地棒部分 |  | 8.2
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ撤去 | 集積共
床目地棒部分 |  | 0.8
㎡
建具周囲はつり | RC 集積共
| ｶｯﾀｰ入れ共 | 7.9
ｍ
木製開口枠撤去 | ｶｯﾀｰ入れ共
| 集積共 | 11.9
ｍ
柱型FRPﾊﾟﾈﾙ撤去 | 集積共
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 2．改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 6.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)
壁・水回り |  | 109
ｍ
ＯＡフロアー | H=73 材工共
| ﾊﾟﾗﾌｨﾝ処理ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄｔ20含む | 15.5
| 際根太工事共 |  | ㎡
床下地板張り | ラワン合板T1 t=5.5 材工共
15.5
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
13
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
エディスペース | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 53
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
男子女子便所 | 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 19
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 13
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 13
か所
床点検口 | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 450角 | 3
か所
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
3.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り補修 | 目地棒新設部分、沓摺撤去部分
12.5
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 2.1
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り補修 | 木製開口枠撤去部分
11.9
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 7.9
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 2．改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
溶剤形ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 | 塗布工法 防滑、透明、材工共
脂系塗床材 |  | 50.7
㎡
水洗い | 水洗い・清掃
50.7
㎡
無機系速硬防滑薄 | t=1.5 塗り付け工法 材工共
塗型床材 |  | 26.8
㎡
複合ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾌﾟ 厚さ3.0 FT
36.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 - | 21.5
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 13
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 | t12
構造用合板張り | ﾓﾆﾀｰ取付部 | 5.4
㎡
天井 | 厚12.5 不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 53
張り(GB-R) |  |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | ﾀｲﾙ面直張り 下地張り | 3.3
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ張り | T1厚3
多角形面化調整用 | ﾀｲﾙ面直張り 下地張り | 13.1
㎡
ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り | 厚3.0 材工共
74.4
㎡
メタル巾木 | H=60 ﾒﾀﾙ巾木 ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ
| 材工共 | 31.1
ｍ
出隅アルミ見切り | メラミン化粧板出隅 材工共
18.8
ｍ
法定福利費 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板
| ﾒﾀﾙ巾木 | 1
| 出隅ｱﾙﾐ見切り |  | 式
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 19
(DR) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 2．改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 材工共
ビニル壁紙 |  | 71.6
㎡
壁紙素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 -
13
㎡
壁紙素地ごしらえ | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 -
58.6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
38.9
ｍ
塩ビ廻り縁 | 9mmコ型 材工共
35.4
ｍ
塩ビ廻り縁 | 12mmコ型 材工共
23.8
ｍ
床目地棒 | ｽﾃﾝﾚｽ製 6×15
8.2
ｍ
汚垂石張り | 厚6 薄型汚垂れ陶板
| 接着貼り 材工共 | 0.9
㎡
不燃ルーバー | 30×100 直付け嵌合式
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ側小口フタ付き | 231
| 材工共 |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 1．撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
カウンター撤去 | 1800×1600×1000
| 集積共 | 1
か所
自販機ｽﾁｰﾙｶﾊﾞｰ | 2820×2215
撤去 | 集積共 | 1
か所
掲示板撤去 | 3100×900
| 集積共 | 1
か所
ピクトサイン撤去
5
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 2．改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ピクトサイン | 平付 200×200
A,E |  | 2
か所
ピクトサイン | 平付 200×200
B,C,D |  | 3
か所
コートフック | チタン合金製
3
か所
モップ掛けフック | ステンレス鋼製
2
か所
大型鏡 | 1200×600
| 中央部フロスト加工 | 2
か所
洗面カウンター | 1454×550×750
2
か所
多目的テーブル | 3980×2000×1000
1
か所
受付カウンター | 2718×600×1050
1
か所
パンフレット棚 | 760×140×1050
6
か所
木枠掲示板 | 3000×950
1
か所
掃除具入 棚板 | 640×300
1
か所
サイクルスタンド | Pタイプ 最大7台駐輪可能
Ｐタイプ | 1900×920×1100 | 1
| アンカーボルト固定 |  | か所
サイクルスタンド | ステンレス製独立式スタンド 小
独立式 小 | 94×434×223 | 13
| アンカーボルト固定 |  | か所
段差プレート | ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄφ6固定
| 幅600×奥行270×高さ100 | 7
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 1．積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
1.5
ｍ3
発生材積込み | 金属類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込み | ガラス類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 木材類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込み | 廃プラ類 人力
0.5
ｍ3
発生材積込み | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 人力
1.2
ｍ3
とりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
発生材運搬 |  | 1.5
ｍ3
とりこわし | 金属類
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | ガラス類
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 木材類
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 廃プラ類
発生材運搬 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材運搬 |  | 1.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 2．処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 無筋コンクリート
3.2
ｔ
発生材処分費 | 金属
0.8
ｔ
発生材処分費 | ガラス
0.1
ｔ
発生材処分費 | 木材
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
1
ｔ
発生材処分費 | 石膏ボード
1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 給排水衛生設備（ﾄｲﾚ）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器
2
個
洋風大便器 | ﾘﾓﾃﾞﾙ工法
2
個
小便器
2
個
紙巻器
4
個
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ
2
個
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ
1
個
手摺 | 3種類
1
組
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器
4
個
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | 身障者便所
1
個
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 60㎜程度 200mm
(配管貫通口) |  | 7
か所
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 6
個
吸込み口
取外し再取付 |  | 3
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 給排水衛生設備（ﾄｲﾚ）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 給排水衛生設備（ｴﾃﾞｨｽﾍﾟｰｽ）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 125A -
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 75mm
(配管貫通口) |  | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
2
組
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 2
組
紙巻器
撤去 |  | 4
個
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
5
組
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
3
個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 125A -
(非防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
排水目皿 | D金具 125A -
撤去 |  | 3
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 発生材処理1．積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
| 廃プラ、金属 | 1.6
ｍ3
とりこわし | 無筋コンクリート
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 1.2
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 管工事 |  |  | 発生材処理2．処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 無筋コンクリート
0.1
ｔ
発生材処分費 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ
0.3
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 天井吊形
2
台
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 0.3
㎡
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 200 1000
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | V 1000 150
2
個
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6
㎡
ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板
3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
電気設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換器
2
台
全熱交換器
操作ｽｲｯﾁ |  | 1
個
給排気ｸﾞﾘﾙ
4
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 15
| 保温厚25 |  | ｍ
電気設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<空調設備>
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 2
台
ﾌｧﾝｺｲﾙ用ｽｲｯﾁ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C 管 内
撤去 | - | 3
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 8
ｍ
<換気設備>
全熱交換器 | 再使用しない
撤去 |  | 2
台
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A,2P15,PL
撤去 | 再使用しない | 2
個
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C 管 内
撤去 | - | 3
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 13
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 発生材処理1．積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
| 廃プラ、金属 | 1.7
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 1.6
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 発生材処理2．処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 金属
0.15
ｔ
発生材処分費 | 廃プラ
0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 2．改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動ドア | 3枚引き自動ﾄﾞｱ ｽﾃﾝﾚｽ鏡面加工 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
STD-1 | ｾﾝｻｰ、ｴﾝｼﾞﾝ、付属金物一式 | 1
| 取り付け工事費、運搬費共 |  | 式
製品本体
1
か所
取付工事費
1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
ﾌｧﾝｺｲﾙ用ｽｲｯﾁ
2
個
ﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 2連用
1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | 空調工事 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
計