## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 西部総合県民局美馬庁舎 美・脇猪尻
本館等トイレ改修工事管
工事場所 |  | 美馬市脇町大字猪尻
1.工事概要
＜本館＞
衛生器具設備 ﾄｲﾚ改修に伴う衛生器具設備の改修工事一式
給水設備 ﾄｲﾚ改修に伴う給水設備の改修工事一式
排水設備 ﾄｲﾚ改修に伴う排水設備の改修工事一式
給湯設備 図示給湯設備の改修工事一式
換気設備 ﾄｲﾚ改修に伴う換気設備の改修工事一式
撤去工事 図示位置の不要となる衛生器具等の撤去工事一式
＜車庫棟＞
衛生器具設備 ﾄｲﾚ改修に伴う衛生器具設備の改修工事一式
給水設備 ﾄｲﾚ改修に伴う給水設備の改修工事一式
排水設備 ﾄｲﾚ改修に伴う排水設備の改修工事一式
撤去工事 図示位置の不要となる衛生器具等の撤去工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年10月31日まで
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を15日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年6月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年4月
4.本工事は，担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の達
成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
5.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては，現場管理費に含まれている。
・設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
車庫棟
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
車庫棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(A)洋風便器
16
組
(B)小便器
12
組
(C)掃除用流し
4
組
(F)自在水栓
1
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 86
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
1
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 50A
5
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 48
配管用貫通口) |  |  | か所
保温工事 | 給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
＜仮設工事＞
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
仮設･撤去 | 屋外架空・暗渠 20A | 9
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
仮設･撤去 | 屋外架空・暗渠 40A | 15
ｍ
青銅ﾎﾞ-ﾙ弁 | 10K(ねじ) 40A -
仮設･撤去 |  | 1
個
＜舗装撤去復旧＞
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
3
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.1
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 再生密粒
| 特に狭い 美馬１ | 0.4
㎡
＜土工事＞
根切り(人力)
0.2
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.2
ｍ3
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 24
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 13
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 46
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 31
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 32
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 24
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
3
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COB 50A
(防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COB 65A
(防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COB 80A
(防水形) |  | 6
個
床上掃除口 | COB 100A
(防水形) |  | 6
個
満水試験継手 | 80A
4
個
満水試験継手 | 100A
3
個
はつり補修 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(GB-1)ｶﾞｽ給湯機
1
台
(EH-1)電気温水器
3
組
給湯用ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 | 16A (屋内一般)
26
ｍ
給水用ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 | 16A (屋内一般)
20
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
3
個
保温工事 | 給湯 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 22
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 7
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 6
ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
4
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 300 300
8
個
EAﾎﾞｯｸｽ | 400x400x300H
取外し再取付 |  | 8
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
7
組
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
9
個
紙巻器
撤去 |  | 16
個
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 12
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
16
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
4
組
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
16
個
混合水栓 | 13A -
撤去 |  | 4
個
水栓類 | 13A -
撤去 |  | 4
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A -
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 50A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 80A -
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 50A -
(防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床上掃除口 | COB 80A -
(防水形) |  | 3
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 8
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 5
個
減圧弁撤去 | 20A
3
個
ｶﾞｽ栓撤去 | 20GC
5
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない
8
個
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 | 給湯専用 壁掛式 開放式 20号
撤去 | - | 1
台
電気温水器撤去 | 貯湯量220L
3
台
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 20A (屋内一般)
撤去 |  | 12
ｍ
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 20A (屋外架空)
撤去 |  | 3
ｍ
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 20A (機械室･便所)
撤去 |  | 86
ｍ
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 25A (機械室･便所)
撤去 |  | 26
ｍ
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 32A (機械室･便所)
撤去 |  | 2
ｍ
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 40A (機械室･便所)
撤去 |  | 15
ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 50A (機械室･便所)
撤去 |  | 10
ｍ
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 65A (機械室･便所)
撤去 |  | 19
ｍ
給水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 100A (機械室･便所)
撤去 |  | 7
ｍ
排水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 40A (機械室･便所)
撤去 |  | 8
ｍ
排水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 50A (機械室･便所)
撤去 |  | 37
ｍ
排水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 65A (機械室･便所)
撤去 |  | 3
ｍ
排水亜鉛ﾒｯｷ鋼管 | 80A (機械室･便所)
撤去 |  | 15
ｍ
汚水鋳鉄管撤去 | 50A (機械室･便所)
6
ｍ
汚水鋳鉄管撤去 | 80A (機械室･便所)
25
ｍ
汚水鋳鉄管撤去 | 100A (機械室･便所)
21
ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 45
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 48
撤去 |  |  | ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
撤去 | - | 21
ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)
撤去 | - | 4
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 27
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 7
撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 6
撤去 |  |  | ｍ
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
＜発生材処理＞
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 2.4
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ･陶器
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.1
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
0.1
ｔ
発生材処分費 | 金属
1.7
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ･陶器
0.5
ｍ3
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
車庫棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(A)洋風便器
1
組
(D)洗面器
1
組
(E)化粧鏡
1
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
車庫棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
＜保温工事＞ | 給水
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 20A |  | ｍ
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
車庫棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
車庫棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗浄弁撤去 | 大便器用 再使用しない
1
個
紙巻器
撤去 |  | 1
個
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
鏡撤去 | 再使用しない
1
枚
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A -
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
＜発生材処理＞ | 本館＜発生材処理＞に含む
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 71
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 100A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 32
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 32
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
本館 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 給湯 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 19
| 15A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 13
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 15A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 15A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 15A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 15A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 80A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
計