## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 川島高等学校 吉・川島 体育館等空調設備新設工事
（着手日指定型）
工事場所 |  | 吉野川市川島町桑村
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年7月20日まで（工事着手日：令和8年1月18日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を3日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年9月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
5.本工事は，担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し，請負代金額を増額変更する。
なお，達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については，変
更しない。
6.注意
・共通費は，公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは，上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において，「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は，「和式ﾄｲﾚ」との差
額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)については，現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 体育館
1
式
空気調和設備 | 格技場
1
式
計
ガス設備 | 体育館
1
式
ガス設備 | 格技場
1
式
計
電気工事 | 体育館
1
式
電気工事 | 格技場
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機<GHP1-1～3-1,5-1,6-1>
10
台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
6
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調ﾘﾓｺﾝ
6
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～6〉
6
台
空調室外機基礎 | 14,800×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
室外機廻り土間 | 15,500×2,050×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1
式
既設土間ｺﾝ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
153
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
273
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
153
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
273
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 3
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 49
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 10
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内機用架台 | 2,600×900×1,850H 材工共
10
個
配管用架台 | 1,100L 材工共
4
個
配管用架台 | 600*300 材工共
34
個
配管用架台 | 300*210 材工共
4
個
組立式歩廊架台 | 1,250×500×550H 材工共
1
台
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 690
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 66
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 211
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 66
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 456
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 14
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 85
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 41
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 33
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 10
(GLT) |  |  | ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
塗装共 |  | 1
個
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 800W×800H×200D
| 配線ﾀﾞｸﾄ・木製基板含む | 1
面
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
【防球ﾈｯﾄ工事】
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防球ﾈｯﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 含む | 1
式
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 17.6
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 3
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ類
発生材運搬 |  | 3.7
ｍ3
とりこわし | 発生土
発生材運搬 |  | 19.3
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
42.2
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
6.8
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ類
3.7
ｍ3
発生材処分費 | 発生土
32.8
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-8>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-8-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
2
台
空調ﾘﾓｺﾝ
2
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-7･8〉
2
台
空調室外機基礎 | 4,500×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
室外機廻り土間 | 5,600×1,875×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1
式
既設土間ｺﾝ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
23
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
50
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
14
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
9
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
50
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 5
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 6
ｍ
配管用架台 | 750L 材工共
12
個
配管用架台 | 600*300 材工共
10
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 131
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 59
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 17
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 77
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 30
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 11
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 1
(GLT) |  |  | ｍ
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 500W×500H×200D
| 木製基板含む | 1
面
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 2
個
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【防球ﾈｯﾄ工事】
防球ﾈｯﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0016
| 含む | 1
式
【発生材処理】 | 空気調和設備・体育館に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ14本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 2
基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 2
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 1
組
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0018
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 10
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 7
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 45
ｍ
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 30A
17
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
6
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
6
本
土工事 | ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】 | 空気調和設備・体育館に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-2> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ10本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 1
基
<LP-2› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-2> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 1
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-2〉
1
台
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 3,000×1,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0020
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 16
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 25A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 1
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
2
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
2
本
【防球ﾈｯﾄ工事】
防球ﾈｯﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
【発生材処理】 | 空気調和設備・体育館に含む
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<幹線設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 73
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 27
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 73
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 41
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 41
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 118
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 118
ｍ
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 2
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 6
(GLT) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
防水 |  | 8
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
塗装共 |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600× 600× 300
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管支持金物 | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 鋼材L-50x50Xt4.0 W1000H300 | 10
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
114
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
118
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
27
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
114
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
118
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
架線 | EM-CET38mmx1
| EM-CET22mmx1 | 1
| 体育館～格技場 |  | 径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
3
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
3
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
2
個
玉碍子
2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
6
個
電灯動力分岐盤 | MCCB3P100/ 50ATx1増設
改造 | MCCB3P100/100ATx1増設 | 1
式
GHP電源盤2
1
面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-9 600×600×900 R2K蓋付き
2
個
土工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ解体・復旧共 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ解体・復旧共 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
接地工事 | ED
1
か所
接地工事 | EC
1
か所
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 95
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 25
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 52
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 20
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 6
(GLT) |  |  | ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 27
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 23
ｍ
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 17
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 5
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
30
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
778
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
77
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）
| 通電表示ﾗﾝﾌﾟ・ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付き | 6
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸｰﾄ解体・復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
【発生材処理】 | 空気調和設備・体育館に含む
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<幹線設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 2
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 6
(GLT) |  |  | ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
6
ｍ
GHP電源盤1
1
面
接地工事 | ED
1
か所
接地工事 | EC
1
か所
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 42
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 14
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 2
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 9
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 8
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
149
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
22
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）
| 通電表示ﾗﾝﾌﾟ・ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付き | 2
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
【発生材処理】 | 空気調和設備・体育館に含む
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 14,800×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 2.9
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 12.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
12.7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 12.7
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 6.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
6.5
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 14,800×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.2
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 16.3
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機廻り土間 | 15,500×2,050×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.9
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 2.3
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 3.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
3.1
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | D10-450L 材工共
80
本
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
15.6
㎡
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 7
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 15.6
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設土間ｺﾝ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 20㎝以下
8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 10.3
個別） |  |  | ｍ3
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 61
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5
| 125A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 241
保温外装 |  |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H2,500 材工共
21
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 400×400×600H 材工共
基礎 |  | 12
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H2,500×W1,000 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 500×500×700H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.3
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.5
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.8
ｍ3
計
防球ﾈｯﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
防球ﾈｯﾄ | 200×200
開口補強費 |  | 6
か所
防球ﾈｯﾄ | 1,000×500
開口補強費 |  | 1
か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 344
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:20日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 267
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 30日賃料 修理費含む | 267
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 267
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 267
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 69
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 30日賃料 修理費含む | 69
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 69
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 69
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 4,500×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.9
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.3
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 4.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
4.5
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 4.5
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 4,500×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.7
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機廻り土間 | 5,600×1,875×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.8
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 1.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1.1
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | D10-450L 材工共
30
本
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
5.6
㎡
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.6
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設土間ｺﾝ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 20㎝以下
4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 4.4
個別） |  |  | ｍ3
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 23
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 10
| 125A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 25
保温外装 |  |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H2,500 材工共
9
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 400×400×600H 材工共
基礎 |  | 5
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H2,500×W1,000 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 500×500×700H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.3
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
計
防球ﾈｯﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
防球ﾈｯﾄ | 600×300
開口補強費 |  | 1
か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0016
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 81
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:14日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0018
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.5
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 1.8
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.6
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.8
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.8
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 2.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2.1
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0018
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.2
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 10.3
㎡
計
土工事 | ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.1
ｍ3
山砂
2
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
17
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 3,000×1,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0020
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.6
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.7
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1.7
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 0.7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.7
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 3,000×1,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0020
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3.6
㎡
計
防球ﾈｯﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
防球ﾈｯﾄ | 200×200
開口補強費 |  | 3
か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ解体・復旧共 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
199
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 8.9
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 再生密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 59.4
㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 32.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 32.7
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
99
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ解体・復旧共 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 10㎝以下
40
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 2.3
個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 2.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2.3
ｍ3
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
11.4
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 11.4
㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
19
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸｰﾄ解体・復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 20㎝以下
10
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.6
個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.6
ｍ3
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3
㎡
計