## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 阿波高等学校 阿波・吉野 体育館等空調設備新設工事
（着手日指定型）
工事場所 |  | 阿波市吉野町柿原
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年7月20日まで（工事着手日：令和8年1月18日）
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を3日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2025年9月
・建築施工単価、建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
5.本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達
成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお，達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差
額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 体育館
1
式
空気調和設備 | 格技場
1
式
計
ガス設備
1
式
計
電気工事 | 体育館
1
式
電気工事 | 格技場
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機<GHP2-1～6-1>
10
台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
6
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調ﾘﾓｺﾝ
6
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～6〉
6
台
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
117
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
182
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
117
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
182
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 56
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 4
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 4
ｍ
配管用架台 | 1,300L 材工共
40
個
配管用架台 | 600*300 材工共
15
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 726
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 250
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 311
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 94
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 39
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 16
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 25
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
塗装共 |  | 3
個
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 800W×800H×200D
| 配線ﾀﾞｸﾄ・木製基板含む | 1
面
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
【直接仮設】
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 含む | 1
式
【発生材処理】 | 空気調和設備・格技場に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-8>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-8-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
2
台
空調ﾘﾓｺﾝ
2
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-7･8〉
2
台
空調室外機基礎 | 2,100×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
室外機廻り土間 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
34
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
149
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
25
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
9
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
149
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 23
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 41
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 162
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 42
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 115
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 35
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 158
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 42
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 87
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 195
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 31
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 26
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (42) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 15
(GLT) |  |  | ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 8
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 1
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 400W×300H×200D
| 木製基板含む | 1
面
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
既設照明
取外再取付 |  | 15
台
天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
【配管ﾄﾗﾌ新設
他】
配管ﾄﾗﾌ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
【支障物件迂回】
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 2
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 2
(SGP-VS)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 4
(SGP-VD) |  |  | ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 4
(SGP-VS) |  |  | ｍ
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0013
| 含む | 1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 4.1
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 4.2
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 石膏ボード
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 発生土
発生材運搬 |  | 42.6
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
9.8
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
9.7
ｔ
発生材処分費 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分費 | 石膏ボード
0.2
ｔ
発生材処分費 | 発生土
72.4
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ14本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 2
基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 2
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<LP-2> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ10本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 1
基
<LP-2› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 3
組
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 6,450×2,400×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 12
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 42
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 49
ｍ
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 30A
22
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 3
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
8
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
8
本
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
【発生材処理】 | 空気調和設備・格技場に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<幹線設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 145
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 145
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 54
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 54
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 4
ｍ
電線管支持金物 | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 鋼材L-50x50Xt4.0 W900H300 | 14
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
防水 |  | 8
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
145
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
54
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
145
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
54
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
架線 | EM-CET100mmx1
| EM-CET 22mmx1 | 1
| 駐輪場～宿泊訓練施設 |  | 径間
架線 | EM-CET100mmx1
| EM-CET 22mmx1 | 1
| 宿泊訓練施設～同窓会館 |  | 径間
架線 | EM-CET100mmx1
| EM-CET 22mmx1 | 1
| 同窓会館～体育館 |  | 径間
架線 | EM-CET100mmx1
| EM-CET 22mmx1 | 1
| 体育館～格技場 |  | 径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
28
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
20
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
8
個
玉碍子
8
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
12
個
開閉器盤 | S-1
1
面
GHP電源盤
1
面
土工事 | 幹線 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
基礎工事 | GHP電源盤 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
ｺﾝｸｰﾄ解体・復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | EC
1
か所
接地工事 | ED
1
か所
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 74
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 25
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 26
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 38
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 40
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 22
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 40
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600x600x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 1
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 15
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200x200x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600x600x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 700x700x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
64
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
808
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
60
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
86
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）
| 通電表示ﾗﾝﾌﾟ・ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付 | 6
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 400A ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
14
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】 | 空気調和設備・格技場に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300x300x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
124
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
103
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）
| 通電表示ﾗﾝﾌﾟ・ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付 | 2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
【発生材処理】 | 空気調和設備・格技場に含む
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 117
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 29
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 51
| 150A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 32
保温外装 |  |  | ｍ
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 436
㎡
内部作業用足場 | 3段 使用期間:14日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 2,100×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14.7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 3.6
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 20.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
20.5
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 20.5
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 7.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
7.4
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.4
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.4
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 2,100×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.1
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 18.5
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機廻り土間 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 11.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 5.6
RC-40 |  |  | ｍ3
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
56.2
㎡
ｴﾗｽﾀｲﾄ | 厚10
3.2
㎡
差筋ｱﾝｶｰ | D10-450L
144
本
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 11.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
11.2
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 56.2
㎡
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 78
保温外装 |  |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 8
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 26.8
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 26.8
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,500 材工共
27
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 250×250×450H 材工共
基礎 |  | 14
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H1,500×W1,000 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 300×300×600H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.3
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.8
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管ﾄﾗﾌ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
（撤去）
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15㎝以下
21
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
3.9
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
3.9
ｍ3
（配管ﾄﾗﾌ新設、
土間等復旧）
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14.8
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 1.1
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.3
ｍ3
落ち蓋式U形側溝 | 3種 500A 500x500x2000 材工
| 一部切断共 | 15
ｍ
同上蓋 | 3種 622x125x500 材工
32
枚
水抜き穴 | 100φ 配管ﾄﾗﾌ
6
か所
路盤材敷きならし | 厚さ 15㎝ 500㎡未満
10.5
㎡
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管ﾄﾗﾌ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
10.5
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 1.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.9
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 10.5
㎡
計
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0013
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 80.4
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:1カ月間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
2
台
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-2〉
1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 6,450×2,400×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.3
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 2.6
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.9
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.5
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 3.5
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 3.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
3.1
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 6,450×2,400×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.3
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 15.5
㎡
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.5
ｍ3
山砂
3.3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
22
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 幹線 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
95
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 4.2
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 再生密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 28.2
㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.5
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
47
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事 | GHP電源盤 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.4
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.2
㎡
異形棒鋼 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事 | GHP電源盤 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
-
0.2
ｍ3
計
ｺﾝｸｰﾄ解体・復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.2
個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.2
ｍ3
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
1.5
㎡
計