## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 防災センター・消防学校 北・鯛浜 電気設備改修工事（１）
（着手日指定型）
工事場所 |  | 板野郡北島町鯛浜
1.工事概要
・受変電設備 図示受変電設備の改修工事一式
・電力貯蔵設備 図示直流電源装置の改修工事一式
・構内配電線路 図示構内配電線路の改修工事一式
・仮設工事 図示受変電設備改修工事に伴う仮設工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年8月20日まで（工事着手日：令和8年4月12日）
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を4日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年9月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・PCB含有検査費（3検体）
5.本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変
更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
・本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差
額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。
なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、
契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
電力貯蔵設備
1
式
構内配電線路
1
式
仮設工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【改修】
既設屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 変圧器,ｺﾝﾃﾞﾝｻ,ﾘｱｸﾄﾙ更新を除く
改修 |  | 1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 210V-105V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 100kvar
(60Hz用) |  | 3
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 3
(60Hz用) |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | - | 1
撤去 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) | - | 1
撤去 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 500kVA
(60Hz用) | - | 1
撤去 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) | - | 1
撤去 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 210V-105V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
撤去 |  |  | 台
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 100kvar
(60Hz用) |  | 3
撤去 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用 |  | 3
)撤去 |  |  | 台
【直接仮設】
揚重機 | 100tｸﾚｰﾝ
2
台･日
【発生材処理】
とりこわし | 金属
発生材運搬費 |  | 6
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬費 |  | 0.2
ｍ3
発生材処分費 | 金属
6.8
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.2
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 電力貯蔵設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【受変電制御用】
ｻｲﾘｽﾀ式整流器 | 受変電制御用
1
台
搬入費 | 受変電制御用
1
式
据付費 | 受変電制御用
1
式
試験調整費 | 受変電制御用
1
式
既設撤去費 | 受変電制御用
1
式
諸経費 | 受変電制御用
1
式
法定福利費 | 受変電制御用
1
式
【非常照明用】
ｻｲﾘｽﾀ式整流器 | 非常照明用
1
台
蓄電池収納盤 | 非常照明用
1
台
搬入費 | 非常照明用
1
式
据付費 | 非常照明用
1
式
試験調整費 | 非常照明用
1
式
既設撤去費 | 非常照明用
1
式
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 電力貯蔵設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
諸経費 | 非常照明用
1
式
法定福利費 | 非常照明用
1
式
【直接仮設】
揚重機 | 100tｸﾚｰﾝ
1
台･日
【発生材処理】
とりこわし | 金属
発生材運搬費 |  | 4.4
ｍ3
発生材処分費 | 金属
1.2
ｔ
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【新設】
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 26
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾗｯｸ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 16
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 管内
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 ﾗｯｸ
27
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 18
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 21
ｍ
外部電源引込盤 | PAS共
1
面
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 3
か所
【撤去】
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38㎜2 管内
撤去 |  | 26
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
撤去 |  | 16
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ
撤去 |  | 16
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 18
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2- 3C ﾗｯｸ
撤去 | - | 27
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 18
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C ﾗｯｸ
撤去 | - | 21
ｍ
外部電源引込盤 | PAS含む
撤去 |  | 1
面
【発生材処理】
とりこわし | 金属
発生材運搬費 |  | 2.6
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬費 |  | 0.2
ｍ3
発生材処分費 | 金属
0.8
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.2
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | 60mm2
(IV) | 敷設・撤去 | 24
ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | 38mm2
(IV) | 敷設・撤去 | 24
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
| 敷設・撤去 | 13
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
| 敷設・撤去 | 11
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
| 敷設・撤去 | 30
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
| 敷設・撤去 | 11
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
| 敷設・撤去 | 41
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
| 敷設・撤去 | 14
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
| 敷設・撤去 | 9
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) | 敷設・撤去 | 84
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) | 敷設・撤去 | 24
ｍ
端末処理 | 60mm2 屋外
6kV CVT |  | 1
か所
端末処理 | 60mm2 屋内
6kV CVT |  | 1
か所
扉養生費 | 仮設ｹｰﾌﾞﾙ入線時における扉部分の
| 養生（9㎡） | 1
か所
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 3面体 使用期間:30日間
(ﾘｰｽ品) | 設置・撤去 | 1
基
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【直接仮設】
揚重機 | 100tｸﾚｰﾝ
2
台･日
【発生材処理】
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬費 |  | 0.3
ｍ3
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.3
ｍ3
計