## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 富岡西高等学校 阿南・富岡 体育館等空調設備新設工事
（着手日指定型）
工事場所 |  | 阿南市富岡町小山
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
・建築工事 図示配管ﾄﾗﾌ新設工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年7月20日まで（工事着手日：令和8年1月18日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年9月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
5.本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変
更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差
額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 体育館
1
式
空気調和設備 | 武道場
1
式
計
ｶﾞｽ設備 | 体育館
1
式
ｶﾞｽ設備 | 武道場
1
式
計
電気工事 | 体育館
1
式
電気工事 | 武道場
1
式
計
建築工事 | 建築工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 1
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-1-2>ｶﾞｽｴﾝ | 床置形,木台,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 1
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6-2>ｶﾞｽｴﾝ | 床置形,木台,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機<GHP1-1～6-1>
10
台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
6
台
空調ﾘﾓｺﾝ
8
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～6〉
6
台
空調室外機基礎 | 7,100×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
工事 |  | 1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
122
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
510
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
11
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
111
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
510
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 50A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 8
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 20
ｍ
室内機用架台 | 2,600×900×1,850H 材工共
10
個
配管用架台 | 450L 材工共
52
個
配管用架台 | 690×390 材工共
3
個
配管用架台 | 600×300 材工共
3
個
配管用架台 | 2100×520×250L 材工共
2
個
配管用架台 | 500×265(175)×150L 材工共
15
個
<保温工事> | 空調配管(体育館)
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 122
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 60
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 23
| 150A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 266
保温外装 |  |  | ｍ
<はつり補修> | 空調配管(体育館)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 11
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 1,033
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 245
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 31
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 420
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 245
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 31
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 653
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 14
接続) |  |  | か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 23
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 56
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 28
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 29
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
塗装共 |  | 3
個
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 1,000W×800H×200D
| 配線ﾀﾞｸﾄ・木製基板含む | 1
面
<はつり補修> | 空調制御(体育館)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
【ﾌｪﾝｽ工事】
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | 体育館 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
【直接仮設】
養生
整理清掃後片付け |  | 340
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:1カ月間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
高所作業車 | 作業床高6.0m
(自走式ﾘﾌﾄ) | 使用期間:14日 | 1
台
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生土運搬 | 掘削残土(武道場含む)
29.2
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
0.2
ｔ
発生土処分費 | 掘削残土(武道場含む)
49.6
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-8>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-8-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
2
台
空調ﾘﾓｺﾝ
2
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-7･8〉
2
台
空調室外機基礎 | 4,500×1,100×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0003
工事 |  | 1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
28
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
33
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
19
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
8
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
33
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 5
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
配管用架台 | 1,000L 材工共
21
個
配管用架台 | 510*300 材工共
20
個
<保温工事> | 空調配管(武道場)
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 27
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 13
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 150A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 8
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 3
| 150A |  | ｍ
<はつり補修> | 空調配管(武道場)
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 141
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 55
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 68
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 46
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 15
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 2
個
<はつり補修> | 空調制御(武道場)
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | 武道場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
【直接仮設】
養生
整理清掃後片付け |  | 75
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:10日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
【撤去】
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
2
本
【発生材処理】
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | 生木
発生材運搬 |  | 0.5
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
1.1
ｔ
発生材処分費 | 生木
0.2
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ14本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 2
基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 2
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 2
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
2
台
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,700×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0005
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 10
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 34
ｍ
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 30A
78
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
6
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
6
本
土工事 | ｶﾞｽ配管(体育館) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-2> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ10本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 1
基
<LP-2› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-2> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 1
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-2〉
1
台
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 2,900×1,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0007
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 49
ｍ
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 25A
3
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 25A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 1
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
2
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
2
本
土工事 | ｶﾞｽ配管(武道場) |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【幹線設備】
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 137
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 137
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
金属製 | F38WP-1m
可とう電線管(F) |  | 5
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
金属製 | F50WP-1m
可とう電線管(F) |  | 5
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
防水 |  | 7
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600× 600× 500
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600× 600× 600
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
137
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
42
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
137
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
架線 | EM-CET14mm2×1
| EM-CET60mm2×1 | 2
| 校舎～渡り廊下 |  | 径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
4
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
4
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
4
個
玉碍子
4
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
4
個
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造 | MCCB3P100/ 50A×1増設
| MCCB3P100/100A×1撤去 | 1
| 三相変圧器，進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ取替 |  | 式
機器搬入搬出費 | 変圧器，ｺﾝﾃﾞﾝｻ |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
GHP電源盤1
1
面
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 400A 1段目
82
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持材
55
か所
GHP電源盤1 | 1,500×500×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
基礎工事 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
接地工事 | ED
2
か所
【ｺﾝｾﾝﾄ設備】
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 75
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 30
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 32
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 43
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 18
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 38
ｍ
金属製 | F38WP-1m
可とう電線管(F) |  | 12
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 16
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
47
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
678
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
217
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
492
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×2(E）
| 通電表示ﾗﾝﾌﾟ・ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付き | 6
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
【発生材処理】 | 空気調和設備・体育館に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【幹線設備】
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 98
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 4
ｍ
金属製 | F30WP-1m
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
電線管支持金物 | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 鋼材L-50×50×t4.0 W600 H300 | 26
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
49
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
49
ｍ
架線 | EM-CE 8mm-3C×1
| EM-CE14mm-3C×1 | 1
| 校舎～武道館 |  | 径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
16
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
11
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
2
個
玉碍子
2
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP電源盤2
1
面
接地工事 | ED
2
か所
【ｺﾝｾﾝﾄ設備】
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 34
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 7
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
金属製 | F38WP-1m
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
119
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
8
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125V×2(E）
| 通電表示ﾗﾝﾌﾟ・ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付き | 2
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | 建築工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【配管ﾄﾗﾌ新設,
土間等復旧】
遣方 | 小規模
65.2
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 4.8
㎡
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 110
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
0.2
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
130
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
47.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 6.6
RC-40 |  |  | ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D10
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
溶接費 | D10 片面10d以上 両面5d以上
40
か所
溶接費 | D13 片面10d以上 両面5d以上
6
か所
溶接金網敷 | 径6.0 100×100
4.3
㎡
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | 建築工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１８
| 阿南 １ | 0.3
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 阿南 １ | 3.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
3.5
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 28.9
| - |  | ㎡
ｽﾘｰﾌﾞ | 300φ
3
か所
ｴﾗｽﾀｲﾄ | 厚10
0.9
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
29.8
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 28.9
㎡
面木・目地棒 | △15*15*20 面木
2.3
（個別） |  |  | ｍ
面木・目地棒 | □15*15*10 化粧目地
2.4
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 9.2
㎡
ﾓﾙﾀﾙ塗り | 厚30 U形溝下
42
㎡
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
空調工事 |  | 建築工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管ﾄﾗﾌ | 落ち蓋式Ｕ型側溝 500A
| 落ち蓋共 | 90
ｍ
水抜き穴 | 100φ 配管ﾄﾗﾌ
24
か所
水抜き穴 | 100φ 四連桝
4
か所
ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 枠付正方形形 滑り止め 鎖付
| T-6 桝内径800x800 | 4
か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3.3
(VP) |  |  | ｍ
同上ﾓﾙﾀﾙ詰め
3
か所
【撤去】
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
18
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
1.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
2.5
ｍ3
排水管撤去 | VP管200φ
3.3
ｍ
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
3.9
ｍ3
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
【発生材処理】
とりこわし | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 1.4
ｍ3
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
空調工事 |  | 建築工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 2.5
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生土運搬 | 掘削残土
62.5
ｍ3
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
3.2
ｔ
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
5.8
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
発生土処分費 | 掘削残土
106
ｔ
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 7,100×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 16
ｍ3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 5.6
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 阿南 １ | 0.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.9
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 15.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
15.7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 15.7
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 阿南 １ | 9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
9
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D13
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 7,100×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
工事 |  | 1
式
差筋ｱﾝｶｰ | D10-450L 材工共
76
本
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
17.5
㎡
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.3
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 33.9
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | 体育館 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,500 材工共
16
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 250×250×450H 材工共
基礎 |  | 9
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H1,500×W1,000 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 350×350×600H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.2
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 4,500×1,100×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0003
工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.6
ｍ3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 0.9
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 阿南 １ | 0.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.3
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.4
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 3.4
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 阿南 １ | 1.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1.5
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 4,500×1,100×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0003
工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.9
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | 武道場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,500 材工共
11
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 250×250×450H 材工共
基礎 |  | 7
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H1,500×W1,000 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 350×350×600H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.5
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,700×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0005
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 2.1
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 阿南 １ | 0.7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.7
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 3
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 阿南 １ | 2.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2.5
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D13
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,700×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0005
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.6
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 12.7
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
土工事 | ｶﾞｽ配管(体育館) |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 28.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 18.7
ｍ3
山砂
9.4
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
78
ｍ
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 2,900×1,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0007
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.9
ｍ3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 0.7
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 阿南 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.6
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1.6
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 阿南 １ | 0.7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.7
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 2,900×1,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0007
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.7
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3.5
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 武道場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | ｶﾞｽ配管(武道場) |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
18
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.5
個別） |  |  | ｍ3
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.7
ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
3
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 特に狭い 阿南１ | 5.8
㎡
発生材，発生土 | 空調設備【発生材処理】に含む
処理
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入搬出費 | 変圧器，ｺﾝﾃﾞﾝｻ |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
機器搬入費 | 変圧器
1
台
機器搬入費 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ
1
台
機器搬出費 | 変圧器
1
台
機器搬出費 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ
1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP電源盤1 | 1,500×500×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.4
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.2
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1.2
㎡
異形鉄筋 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 阿南 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 阿南 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP電源盤1 | 1,500×500×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
基礎工事 |  | 1
式
-
0.2
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.8
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計