## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 池田高等学校辻校 三・井川 体育館空調設備新設工事
（着手日指定型）
工事場所 |  | 三好市井川町御領田
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年7月20日まで（工事着手日：令和8年1月18日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を１日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2025年9月
・建築施工単価、建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
・交通誘導員A（延べ12人）
5.本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、変
更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差
額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
電気工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P160型(6HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:16.0kW,暖房:18.0kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P160型(6HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:16.0kW,暖房:18.0kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P160型(6HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:16.0kW,暖房:18.0kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<GHP-8>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-8-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-9>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-9-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-10>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-10-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機<GHP5-1～10-1>
10
台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
10
台
空調ﾘﾓｺﾝ
10
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～10〉
10
台
空調室外機基礎 | 17,000×3,000×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 6,900×3,000×400H | 1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
158
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
543
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
50
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
108
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
548
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 50A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 98
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 18
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 2
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 82
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 32
ｍ
配管用架台 | 510*300 材工共
12
個
配管用架台 | 1,100L 材工共
50
個
配管用架台 | 900*510 材工共
8
個
配管用架台 | 1,100L 材工共
4
個
配管用架台 | 1,000L 材工共
8
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用架台 | 500L 材工共
5
個
配管用架台 | 600L 材工共
2
個
配管用架台 | 1,400L 材工共
2
個
配管用架台 | 400L 材工共
8
個
配管用架台 | 1,400*300*150 材工共
13
個
配管用架台 | 300L 材工共
2
個
配管用架台 | 200L 材工共
2
個
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
はつり補修費 | 空調配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 1,192
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 93
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 849
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 60
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 743
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 10
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 18
接続) |  |  | か所
金属製 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
可とう電線管(F) |  | 8
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 43
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 80
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 39
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 49
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 28
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 32
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 13
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 30
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
塗装共 |  | 2
個
金属製 | 25(22) 2個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
付属品 |  | 1
式
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 800W×800H×200D
| 配線ﾀﾞｸﾄ・木製基板含む | 1
面
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
【防球ﾈｯﾄ工事】
防球ﾈｯﾄ
取外し再取付 |  | 20
㎡
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 含む | 1
式
【配管迂回工事】
<新設>
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 28
ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 11
(SGP-VS) |  |  | ｍ
土工事 | 配管新設 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
<撤去>
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 4
(SGP-VS)撤去 |  |  | ｍ
土工事 | 配管撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 1.5
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 発生土
発生材運搬 |  | 33.7
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.4
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
3.5
ｔ
発生材処分費 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
発生材処分費 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
0.2
ｔ
発生材処分費 | 発生土
33.7
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ14本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 2
基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 2
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<LP-2> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ18本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 1
基
<LP-2› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 3
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0011
基礎工事 | 2,700×2,200×200H | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 17
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 14
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 191
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 3
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
10
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
10
本
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】 | 空気調和設備に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【幹線設備】
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 2
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (16) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 7
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 9
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 6
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 9
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 6
(GLT) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 80
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 80
ｍ
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
金属製 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
可とう電線管(F) |  | 12
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
可とう電線管(F) |  | 12
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
防水 |  | 4
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
95
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
95
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
架線 | EM-CET22mmx1,EM-CET60mmx1
| 径間:17m | 1
| ｺﾝ柱～校舎 |  | 径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
17
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
12
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
2
個
玉碍子
2
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
6
個
開閉器盤 | S-1
1
面
GHP電源盤
1
面
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 8m- 14㎝- 2.0kN 支線共
1
本
土工事 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ｺﾝ柱 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
接地工事 | EC
1
か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | ED
1
か所
【2次側配線】 | 動力・コンセント設備
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 83
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 50
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 25
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 121
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 26
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 65
ｍ
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 20
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 18
接続) |  |  | か所
金属製 | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
可とう電線管(F) |  | 30
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 21
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
塗装共 |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 4
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600x600x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 7
付) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
53
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
134
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
1,412
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
373
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
125
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 8
(塗装共) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）通電表示ﾗﾝﾌﾟ付
| ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 10
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体・復旧 | 犬走り |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
【発生材処理】 | 空気調和設備に含む
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 17,000×3,000×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 6,900×3,000×400H | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 27.1
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 11.7
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 3.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
3.9
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 23.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
23.9
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 23.9
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 三好 １ | 28.7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
28.7
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
1.4
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1.4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1.4
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 17,000×3,000×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 6,900×3,000×400H | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.4
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 71.7
㎡
計
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 91
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 150
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 18
| 150A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 344
保温外装 |  |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | 空調配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 19
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
1種金属線ぴ(MM1) | B型 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 7
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 37.1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 37.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,500 材工共
| L=4.95ｍ | 1
式
ｺｱ抜き | Φ100
2
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 200×200×450H 材工共
基礎 |  | 2
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H1,500×W1,000 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H1,500×W600 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 300×300×500H 材工共
基礎 |  | 4
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,200 材工共
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 180×180×450H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.3
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.9
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 含む | 1
式
<屋内>
養生
整理清掃後片付け |  | 435
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:1カ月間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
<屋外> | 枠組本足場 使用期間:1か月
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 154
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 154
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 30日賃料 修理費含む | 154
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 154
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 40
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 40
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 30日賃料 修理費含む | 40
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 40
| - |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 配管新設 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9.6
ｍ3
山砂
5.2
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
39
ｍ
計
土工事 | 配管撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9.2
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
2
台
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-2〉
1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0011
基礎工事 | 2,700×2,200×200H | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
16
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 1.5
個別） |  |  | ｍ3
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 2.8
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 0.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.9
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 4.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
4.7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 4.7
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 三好 １ | 3.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
3.3
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.3
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0011
基礎工事 | 2,700×2,200×200H | 1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.9
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 16.3
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 500㎡未満 三好１ | 12.8
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ～ｺﾝ柱 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.5
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
6
ｍ
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体・復旧 | 犬走り |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 30cm以下
8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.3
個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 0.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.3
ｍ3
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
0.8
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.8
㎡
計