## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 穴吹高等学校 美・穴吹 トイレ改修工事管
工事場所 |  | 美馬市穴吹町穴吹
1.工事概要
衛生器具設備 図示衛生器具設備の改修工事一式
給水設備 図示給水設備の改修工事一式
排水設備 図示排水設備の改修工事一式
換気設備 図示換気設備の改修工事一式
撤去工事 図示設備の撤去工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月20日まで
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を14日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年9月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.本工事は，担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の達
成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
5.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては，現場管理費に含まれている。
・設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
中館
1
式
北館
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
中館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
北館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式･温水洗浄便座共 | 6
組
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式･暖房便座共 | 5
組
洋風便器 | 車椅子対応便器･補高便座
| ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式･温水洗浄便座共 | 1
組
洋風便器 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式洋風便器再利用
取外し再取付 | 温水洗浄便座新設 | 3
組
洋風便器 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式洋風便器再利用
取外し再取付 | 暖房便座新設 | 3
組
擬音装置
8
個
自動洗浄小便器
8
組
棚付2連紙巻器
18
組
背もたれ
1
組
壁掛手洗器 | 自動水栓共
1
組
自動水栓 | 自己発電ﾀｲﾌﾟ
14
個
ｵｽﾄﾒｲﾄ汚物流し | 水石鹸入れ,温水器を含む
1
組
掃除用流し | 横水栓共
6
組
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 77
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 27
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 12
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 50
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 6
塗装共 |  |  | ｍ
弁類 | 本館 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
保温工事 | 本館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | 本館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 10
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 47
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 35
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 15
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 36
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 20
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 20
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水金物 | 本館 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
はつり工事 | 本館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | DF-1
5
台
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | DF-2
2
台
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | DF-3
1
台
深形ﾌｰﾄﾞ | 150φ・SUS製・ｷﾞｬﾗﾘ付
7
個
深形ﾌｰﾄﾞ | 100φ・SUS製・ｷﾞｬﾗﾘ付
1
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
ｍ
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ式ﾌﾞｰﾑ型･8～10m
1
日
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【衛生器具】
自動水栓 | 管理者引渡し
取外し |  | 14
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
13
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
大便器撤去 | 高座面形･洗浄弁式 再使用しない
1
組
温水洗浄式便座
撤去 |  | 1
組
紙巻器
撤去 |  | 22
個
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 14
組
仕切板撤去 | 小便器用、陶製 再使用しない
11
個
手洗器撤去 | 再使用しない
1
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
14
組
鏡撤去 | 再使用しない
15
枚
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
6
組
【給水設備】
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 30
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 21
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 50
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
消火・配管用 | 機械室・便所 50A -
炭素鋼鋼管(白) |  | 51
撤去 |  |  | ｍ
消火・配管用 | 屋内一般 50A -
炭素鋼鋼管(白) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
揚水管・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 17
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去 | 本館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A -
撤去 |  | 1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 4
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【排水設備】
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 44
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 125A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 50
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去 | 本館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
床上掃除口 | COB 50A -
(防水形) |  | 5
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 65A -
(防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 80A -
(防水形) |  | 10
撤去 |  |  | 個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 10
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 125A -
(防水形) |  | 2
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 12
撤去 |  |  | 個
通気金具 | 露出形 ｱﾙﾐ製 50A -
(ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ) |  | 1
撤去 |  |  | 個
通気金具 | 露出形 ｱﾙﾐ製 100A -
(ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ) |  | 1
撤去 |  |  | 個
【換気設備】
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | F-2
撤去 |  | 2
台
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | F-3
撤去 |  | 1
台
壁付換気扇 | F-4
撤去 |  | 2
台
丸形ﾌｰﾄﾞ | 150φ
撤去 |  | 2
個
丸形ﾌｰﾄﾞ | 100φ
撤去 |  | 1
個
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 150φ
撤去 |  | 2
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ式ﾌﾞｰﾑ型･8～10m
1
日
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋）
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 1
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 13.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 6.7
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材処分費 |  | 1.4
ｔ
とりこわし | 金属
発生材処分費 |  | 0.8
ｔ
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分費 |  | 13.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分費 |  | 6.7
ｍ3
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
中館 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式･暖房便座共 | 10
組
洋風便器 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式洋風便器再利用
取外し再取付 | 暖房便座新設 | 5
組
擬音装置
15
個
自動洗浄小便器
9
組
棚付2連紙巻器
15
組
自動水栓 | 自己発電ﾀｲﾌﾟ
12
個
掃除用流し | 横水栓共
3
組
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
中館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 47
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 19
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 13
ｍ
弁類 | 中館 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
保温工事 | 中館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
はつり工事 | 中館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
中館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 7
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 13
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 38
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 23
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 21
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
中館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 30
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水金物 | 中館 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
はつり工事 | 中館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
中館 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | DF-1
6
台
深形ﾌｰﾄﾞ | 150φ・SUS製・ｷﾞｬﾗﾘ付
6
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ式ﾌﾞｰﾑ型･8～10m
1
日
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
中館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【衛生器具】
洋風便器 | 管理者引渡し
取外し |  | 1
組
自動水栓 | 管理者引渡し
取外し |  | 10
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
9
組
紙巻器
撤去 |  | 15
個
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 9
組
仕切板撤去 | 小便器用、陶製 再使用しない
6
個
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
10
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
3
組
【給水設備】
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 42
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 26
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 20
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
中館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
消火・配管用 | 機械室・便所 50A -
炭素鋼鋼管(白) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去 | 中館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A -
撤去 |  | 3
個
【排水設備】
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 42
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 125A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
中館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 中館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
床上掃除口 | COB 50A -
(防水形) |  | 5
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 80A -
(防水形) |  | 7
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 8
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 125A -
(防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 9
撤去 |  |  | 個
通気金具 | 露出形 ｱﾙﾐ製 100A -
(ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ) |  | 1
撤去 |  |  | 個
【発生材処理】 | 本館に含む
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
北館 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け床置便器
| ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式･暖房便座共 | 6
組
洋風便器 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式洋風便器再利用
取外し再取付 | 暖房便座新設 | 6
組
擬音装置
12
個
自動洗浄小便器
9
組
棚付2連紙巻器
12
組
自動水栓 | 自己発電ﾀｲﾌﾟ
12
個
掃除用流し | 横水栓共
6
組
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
北館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 61
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
弁類 | 北館 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
保温工事 | 北館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
はつり工事 | 北館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
北館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 10
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 10
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 20
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 34
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 7
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
北館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 13
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 16
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 11
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水金物 | 北館 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
はつり工事 | 北館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
北館 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | DF-2
6
台
深形ﾌｰﾄﾞ | 150φ・SUS製・ｷﾞｬﾗﾘ付
6
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ式ﾌﾞｰﾑ型･8～10m
1
日
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【衛生器具】
自動水栓 | 管理者引渡し
取外し |  | 12
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
7
組
紙巻器
撤去 |  | 13
個
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 8
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
12
組
鏡撤去 | 再使用しない
12
枚
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
6
組
混合水栓 | 20A -
撤去 |  | 1
個
【給水設備】
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 62
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 22
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
揚水管・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去 | 北館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A -
撤去 |  | 1
個
【排水設備】
排水・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 125A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 150A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 40A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質 | 機械室・便所 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去 | 北館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
床上掃除口 | COB 50A -
(防水形) |  | 5
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 65A -
(防水形) |  | 10
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COB 100A -
(防水形) |  | 8
撤去 |  |  | 個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A -
(防水形) |  | 6
撤去 |  |  | 個
【給湯設備】
ｶﾞｽ 瞬間湯沸器 | 一般形 24号 -
撤去 |  | 1
台
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 15A -
撤去 |  | 1
個
ｶﾞｽｺｯｸ撤去 | 15A
1
個
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯管撤去 | 機械室・便所 20A
| - | 6
ｍ
ｶﾞｽ管撤去 | 機械室・便所 15A
| - | 12
ｍ
保温撤去 | 北館・給湯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
【換気設備】
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | F-1
撤去 |  | 6
台
丸形ﾌｰﾄﾞ | 150φ
撤去 |  | 6
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ式ﾌﾞｰﾑ型･8～10m
1
日
【発生材処理】 | 本館に含む
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | 本館 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
3
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 本館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 54
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 25A |  | ｍ
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
本館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 本館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
はつり工事 | 本館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 41
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物 | 本館 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 11
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 13
個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 2
個
通気金具 | 露出形 ｱﾙﾐ製 100A
(ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ) |  | 1
個
満水継手 | 75A
1
個
満水継手 | 100A
4
個
満水継手 | 125A
1
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
本館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 本館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 23
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 11
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 35
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 18
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 本館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 50
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 1
| 25A 再使用しない |  | ｍ
揚水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 本館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 45
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
中館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | 中館 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
3
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
中館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 中館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 65A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
中館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 中館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 33
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
中館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物 | 中館 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 5
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 8
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 8
個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 1
個
通気金具 | 露出形 ｱﾙﾐ製 100A
(ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ) |  | 1
個
満水継手 | 75A
2
個
満水継手 | 100A
2
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
中館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 中館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 26
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 26
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 11
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
中館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 中館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 27
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 65A 再使用しない |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
中館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 中館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
北館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | 北館 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
北館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 北館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 42
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
北館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 北館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 33
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
北館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物 | 北館 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 8
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 10
個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 150A
(非防水形) |  | 1
個
満水継手 | 100A
3
個
満水継手 | 125A
1
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
北館 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 北館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 25
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 15
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 14
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 12
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 北館・給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 37
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A 再使用しない |  | ｍ
揚水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 北館・排水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 125A 再使用しない |  | ｍ
計
保温撤去 | 北館・給湯設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 15A 再使用しない |  | ｍ
計