## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 穴吹高等学校 美・穴吹 トイレ改修工事電気
工事場所 |  | 美馬市穴吹町穴吹
【工事概要】
1.工事概要
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 図示電灯設備・ｺﾝｾﾝﾄ設備の改修工事一式
撤去工事 図示設備の撤去工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月20日まで
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を14日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年9月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.本工事は，担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の達
成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
5.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
・仮設ﾄｲﾚは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては，現場管理費に含まれている。
・設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
中館
1
式
北館
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
中館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
北館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設分電盤LB-1 | 撤去：MCCB1P20A×1
改造費 | 新設：ELCB2P20A×2 | 1
式
既設分電盤LB-2 | 撤去：MCCB1P20A×2
改造費 | 新設：ELCB2P20A×2 | 1
式
既設分電盤LB-3 | 撤去：MCCB2P20A×1
改造費 | 新設：ELCB2P20A×1 | 1
式
既設分電盤LB-4 | 撤去：MCCB1P20A×1
改造費 | MCCB2P20A×1 | 1
| 新設：ELCB2P20A×2 |  | 式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 48
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 155
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 103
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 39
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 126
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 15
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 36
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 64
ｍ
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
2
個
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
80
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感ｾﾝｻｰ | 親器
8
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器
15
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器換気連動
7
個
人感ｾﾝｻｰ | 親器換気連動
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 19
| 125V |  | 個
非常用押釦
1
個
警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ | AC100V
1
個
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 76
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 49
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 58
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 29
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 13
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 10
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 19
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 |  | 11
個
人感ｾﾝｻｰ
撤去 |  | 8
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 |  | 1
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
撤去 |  | 5
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
撤去 | PL ×1 | 2
個
露出ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 |  | 2
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A x 2
撤去 |  | 2
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A x 2 接地端子付
撤去 |  | 1
個
操作用押釦
撤去 |  | 2
個
非常用押釦
撤去 |  | 1
個
警報ﾍﾞﾙ | 警報ﾍﾞﾙ
撤去 |  | 1
個
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.8
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材処分費 |  | 0.1
ｔ
とりこわし | 金属
発生材処分費 |  | 0.2
ｔ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材処分費 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材処分費 |  | 0.1
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
中館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設分電盤L-1 | 新設：ELCB2P20A×2
改造費 |  | 1
式
既設分電盤L-2 | 新設：ELCB2P20A×2
改造費 |  | 1
式
既設分電盤L-3 | 新設：ELCB2P20A×2
改造費 |  | 1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 35
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 96
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 78
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 60
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 121
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 60
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 52
ｍ
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
54
個
人感ｾﾝｻｰ | 親器
6
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器
9
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器換気連動
6
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
中館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 15
| 125V |  | 個
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
中館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 9
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 12
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 |  | 9
個
人感ｾﾝｻｰ
撤去 |  | 6
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 |  | 6
個
【発生材処理】 | 本館に含む
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
北館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設分電盤L-2-2 | 撤去：MCCB1P20A×1
改造費 | MCCB2P20A×1 | 1
| 新設：ELCB2P20A×5 |  | 式
既設分電盤L-3-2 | 撤去：MCCB2P20A×1
改造費 | 新設：ELCB2P20A×3 | 1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 130
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 51
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 48
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 79
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 48
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 67
ｍ
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
66
個
人感ｾﾝｻｰ | 親器
6
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器
12
個
人感ｾﾝｻｰ | 子器換気連動
6
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 12
| 125V |  | 個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
北館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 50
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 40
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 30
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 12
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 38
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 12
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 6
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 12
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 9
個
人感ｾﾝｻｰ
撤去 |  | 6
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
撤去 |  | 6
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
撤去 | PL ×1 | 6
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
北館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A x 2 接地端子付
撤去 |  | 3
個
【発生材処理】 | 本館に含む
計

## 別紙明細
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
本館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 100× 100× 100
塗装共 |  | 4
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 45
付) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50× 50mm
(溝はつり) |  | 55
ｍ
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
中館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 100× 100× 100
塗装共 |  | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 49
付) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50× 50mm
(溝はつり) |  | 62
ｍ
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
北館 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 37
付) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50× 50mm
(溝はつり) |  | 36
ｍ
計