## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩
野球場スコアボード改修工事
工事場所 |  | 鳴門市撫養町立岩
○工事概要
野球場 鉄筋コンクリート造４階建て 延床面積19,413.67㎡
・大型映像装置設備 図示大型映像装置の改修工事
・非常用発電設備 図示太陽光発電パネルの設置工事
○工事期間
契約締結日の翌日から令和８年１０月３１日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 ２０２５年９月 ・積算資料 ２０２５年９月
・建築施工単価 ２０２５年７月 ・建築コスト情報 ２０２５年７月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費
（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【種目】電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
【種目】1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
大型映像装置設備（機器費）
1
式
大型映像装置設備（設置費）
1
式
非常用発電機設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
大型映像装置設備（機器費） | ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ
1
式
大型映像装置設備（機器費） | 音声・映像操作室
1
式
計
大型映像装置設備（設置費）
1
式
計
非常用発電機設備 | 太陽光発電
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
【種目】1 |  | 大型映像装置設備（機器費） |  |  | ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED表示部
1
台
判定表示盤 | BSO・ｻｲﾚﾝ
1
面
判定表示盤 | HEFc
1
面
ｻｲﾚﾝ
1
個
塔時計
1
台
表示電源装置
1
台
受信制御装置
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
【種目】1 |  | 大型映像装置設備（機器費） |  |  | 音声・映像操作室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ
1
台
表示制御架
1
式
最終ﾗｲﾝﾓﾆﾀｰ
1
台
ｽｺｱ操作装置
2
台
判定･投球数操作
盤 |  | 1
面
公式記録操作盤
1
面
公式記録操作盤接
続箱 |  | 1
面
無停電電源装置
1
面
ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ本体
1
台
ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ収納箱
1
台
ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤
1
面
ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤
1
面
映像機器架
1
式
映像ｿｰｽ確認ﾓﾆﾀｰ
1
台
ｶﾒﾗ接続盤
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
【種目】1 |  | 大型映像装置設備（機器費） |  |  | 音声・映像操作室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
持込ｶﾒﾗ用備品
1
式
固定ｶﾒﾗ
1
式
固定ｶﾒﾗﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰ
ﾗ |  | 1
台
固定ｶﾒﾗ用液晶ﾓﾆﾀ
ｰ |  | 1
式
主審通話連絡器 | (親機・子機）
1
式
TV中継車接続盤
1
面
予備品
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
【種目】1 |  | 大型映像装置設備（設置費）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設工事 | (現場養生、仮囲い、仮設足場等）
1
式
既設機器撤去工事
1
式
表示部改修建築工 | (撤去・鉄骨・ﾊﾟﾈﾙ・ｼｰﾙ等含む）
事 |  | 1
式
機器搬入据付工事
1
式
重機費用 | (重機、ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む／想定20日）
1
式
機器間配線工事 | (ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ内、操作室内、各所機器
| 接続） | 1
式
産業廃棄物処分費
1
式
現地試験調整費
1
式
ｵﾍﾟﾚｰﾀ教育 | (3日間想定）
1
式
運用立会 | (2日間想定）
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
【種目】1 |  | 非常用発電機設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ | 32枚
1
式
太陽電池架台
1
式
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 3φ3W 10kW
1
台
計測監視装置
1
台
日射計
1
個
気温計
1
個
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示装置
1
台
ﾓｼﾞｭｰﾙ接続ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
太陽電池据付工事
費 |  | 1
式
架台据付工事費
1
式
その他機器据付工
事費 |  | 1
式
機器搬入費
1
式
試運転・調整費
1
式
諸経費
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
【種目】1 |  | 非常用発電機設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
【種目】1 |  | 大型映像装置設備（設置費）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | SM-10/125-12C
| 管内 | 83
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | SM-10/125-12C
| ﾗｯｸ | 30
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | SM-10/125-12C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | SM-10/125-12C
| FEP内(PF･CD) | 269
ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 15C(15ﾃｰﾌﾟ)以下
成端接続 施工費 |  | 2
か所
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | 12C以下
伝送損失測定 |  | 1
か所
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 17
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
【種目】1 |  | 非常用発電機設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 45
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 260
(PF管内) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
【種目】1 |  | 非常用発電機設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
57
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
46
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
260
ｍ
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25 ㎜- 2P
| 管内 | 50
ｍ
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25 ㎜- 2P
| ﾗｯｸ | 68
ｍ
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 263
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾗｯｸ
8
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P FEP内(PF･CD)
6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
【種目】1 |  | 非常用発電機設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
厚鋼電線管(G) | 露出配管 16mm
溶融亜鉛めっき |  | 20
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 2
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
【種目】1 |  | 非常用発電機設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 387
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 387
| 22m未満 - 60日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 387
| 22m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 387
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 23.8
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 23.8
| - 60日間 |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 23.8
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 23.8
ｍ
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 387
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 387
| - 60日間 |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 387
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 387
㎡
計