## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 小松島西高等学校 小・中田 トイレ改修工事電気
工事場所 |  | 小松島市中田町字原ノ下
○工事種目
幹線設備 トイレ改修に伴う幹線設備の改修工事一式
電灯設備 トイレ改修に伴う電灯設備の改修工事一式
コンセント設備 トイレ改修に伴うコンセント設備の改修工事一式
撤去工事 トイレ改修に伴う機器・配線等の撤去工事一式
○工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2025年9月
・建築施工単価、建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.管理・教室棟
1
式
2.教室棟（東）
1
式
3.福祉実習棟
1
式
4.特別教室棟
1
式
5.屋外北トイレ
1
式
6.北校舎
1
式
7.宿泊訓練棟
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
1.管理・教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
2.教室棟（東）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
3.福祉実習棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
4.特別教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
5.屋外北トイレ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
6.北校舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
7.宿泊訓練棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
1.管理・教室棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 35
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
塗装共 |  | 3
個
電灯分電盤 | L-WCA-1･2･3
1
面
電灯分電盤 | L-WCB-1･2･3
2
面
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 3
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
1.管理・教室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 103
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天井付
4
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 天井付
5
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 換気扇連動形
4
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 換気扇連動形
2
個
照明器具 | A
4
台
照明器具 | B
32
台
照明器具 | C
4
台
照明器具 | D
5
台
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
1.管理・教室棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 41
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 13
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 11
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ
2
個
呼出押ﾎﾞﾀﾝ
2
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
1.管理・教室棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
1.管理・教室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電灯＞
1種金属線ぴ | A型
撤去 |  | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 28
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 62
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
4
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 12
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
人感ｾﾝｻｰ
撤去 |  | 18
個
ｾﾝｻｰ操作ｽｲｯﾁ | 1回路用
撤去 |  | 4
個
ｾﾝｻｰ操作ｽｲｯﾁ | 2回路用
撤去 |  | 2
個
＜ｺﾝｾﾝﾄ＞
1種金属線ぴ | A型
撤去 |  | 5
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 19
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
1.管理・教室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 32
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
6
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15Ax1
4
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15Ax1(E)
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15Ax1(ET)
3
個
呼出表示器
撤去 |  | 2
個
非常押ﾎﾞﾀﾝ
撤去 |  | 2
個
＜産廃処分費＞
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.3
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器
0.1
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
1.管理・教室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
2.教室棟（東） |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 107
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天井付
5
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 天井付
5
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 換気扇連動形
5
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 換気扇連動形
1
個
照明器具 | A
2
台
照明器具 | B
42
台
照明器具 | C
3
台
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
2.教室棟（東） |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 44
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 44
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 29
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 15
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ
1
個
呼出押ﾎﾞﾀﾝ
1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
2.教室棟（東） |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
2.教室棟（東） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電灯＞
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 29
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 63
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 16
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
人感ｾﾝｻｰ
撤去 |  | 17
個
ｾﾝｻｰ操作ｽｲｯﾁ | 1回路用
撤去 |  | 1
個
ｾﾝｻｰ操作ｽｲｯﾁ | 2回路用
撤去 |  | 5
個
＜ｺﾝｾﾝﾄ＞
1種金属線ぴ | A型
撤去 |  | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 43
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 26
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
2.教室棟（東） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 2
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C FEP内
撤去 | - | 2
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
13
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15Ax1
7
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15Ax1(ET)
7
個
ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ
撤去 |  | 1
個
非常押ﾎﾞﾀﾝ
撤去 |  | 1
個
＜産廃処分費＞
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
1
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器
0.1
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.4
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
2.教室棟（東） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
3.福祉実習棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
15
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
電灯分電盤 | L-WCB-1･2･3
1
面
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
3.福祉実習棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 35
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天井付
2
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 換気扇連動形
2
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 換気扇連動形
1
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 壁付
2
個
照明器具 | A
2
台
照明器具 | B
12
台
照明器具 | C
1
台
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
3.福祉実習棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 27
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ
1
個
呼出押ﾎﾞﾀﾝ
1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
3.福祉実習棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
3.福祉実習棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電灯＞
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 5
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1、PLx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
撤去 |  |  | 個
人感ｾﾝｻｰ
撤去 |  | 1
個
ｾﾝｻｰ操作ｽｲｯﾁ | 1回路用
撤去 |  | 1
個
＜ｺﾝｾﾝﾄ＞
1種金属線ぴ | A型
撤去 |  | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 3
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C FEP内
撤去 | - | 3
ｍ
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
3.福祉実習棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15Ax1(ET)
1
個
呼出表示器
撤去 |  | 1
個
非常押ﾎﾞﾀﾝ
撤去 |  | 1
個
＜産廃処分費＞
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.4
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器
0.1
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
4.特別教室棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
塗装共 |  | 2
個
電灯分電盤 | L-WCA-1･2･3
2
面
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 2
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
4.特別教室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 80
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天井付
6
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 天井付
10
個
照明器具 | B
32
台
照明器具 | C
7
台
照明器具 | 直付型 FL40Wx2
取外し再取付 |  | 2
個
熱感知器
取外し再取付 |  | 1
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
4.特別教室棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 21
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 10
| 125V |  | 個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
4.特別教室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電灯＞
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
撤去 |  |  | 個
＜産廃処分費＞
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.1
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器
0.1
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
5.屋外北トイレ |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管(塗装有) 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
耐衝撃性 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
開閉器箱 | ELCB2P 20AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
接地極 | 接地埋設標共
ＥD |  | 1
箇所
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
5.屋外北トイレ |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 33
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天井付
2
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 天井付
5
個
照明器具 | B
18
台
照明器具 | C
2
台
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
5.屋外北トイレ |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 20
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 8
| 125V |  | 個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
5.屋外北トイレ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電灯＞
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾌﾞﾚｰｶ | MCB2P30AF20AT
撤去 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200ｘ200ｘ100
撤去 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
撤去 |  |  | 個
＜産廃処分費＞
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器
0.1
ｔ
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
5.屋外北トイレ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
6.北校舎 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 33
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天井付
2
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 天井付
4
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 換気扇連動形
2
個
照明器具 | B
17
台
照明器具 | C
2
台
照明器具 | 直付型 FL40Wx2
取外し再取付 |  | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3Wx1
取外し再取付 |  | 2
個
熱感知器
取外し再取付 |  | 1
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
6.北校舎 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
6.北校舎 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電灯＞
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
LED照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形
撤去 |  | 8
個
LED照明器具 | ﾐﾗｰﾗｲﾄ 40形
撤去 |  | 2
個
LED照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形 人感ｾﾝｻｰ付
撤去 |  | 3
個
人感ｾﾝｻｰ
撤去 |  | 6
個
＜ｺﾝｾﾝﾄ＞
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 19
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
13
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15Ax1(E)
4
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
6.北校舎 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
撤去 |  | 2
個
＜産廃処分費＞
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.1
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
7.宿泊訓練棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
塗装共 |  | 1
個
電灯分電盤 | L-WCA-1･2･3
2
面
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 2
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
7.宿泊訓練棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 89
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 親機 天井付
6
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 天井付
4
個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 子機 換気扇連動形
4
個
照明器具 | B
31
台
照明器具 | C
2
台
照明器具 | 直付型 FL40Wx1
取外し再取付 |  | 7
個
ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 1
個
熱感知器
取外し再取付 |  | 1
個
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
7.宿泊訓練棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 25
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 25
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 23
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 8
| 125V |  | 個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
7.宿泊訓練棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電灯＞
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 30
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 10W ×1
撤去 | 再使用しない | 9
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 5
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1Px1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
撤去 |  |  | 個
＜産廃処分費＞
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.5
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器
0.1
ｔ
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.4
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
7.宿泊訓練棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 別紙明細
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
1.管理・教室棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 2
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
1.管理・教室棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 12
ｍ
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
2.教室棟（東） |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 44
ｍ
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
3.福祉実習棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 1
ｍ
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
3.福祉実習棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 28mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
3.福祉実習棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 16
ｍ
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
4.特別教室棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 2
ｍ
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
6.北校舎 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 1.6
ｍ
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
7.宿泊訓練棟 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 1
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
7.宿泊訓練棟 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 22
ｍ
計