## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 総合教育センター 板・犬伏 空調設備改修工事電気
工事場所 |  | 板野郡板野町犬伏
〇工事概要
中央監視・自動制御設備 図示中央監視システム及び自動制御設備の改修工事一式
幹線動力設備 図示幹線動力設備の改修工事一式
付帯工事 図示電灯、自動火災報知及び弱電設備の改修工事一式
〇工事期間
契約締結日の翌日から令和 8 年 12 月 10 日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を 9 日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価/積算資料 2025 年 9 月
・建築施工単価/建築コスト情報 2025 年 7 月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。仮設トイ
レは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」
や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上
げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の
墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、達成
できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は
入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付
けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計

## 科目
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
中央監視・自動制御設備
1
式
幹線動力設備
1
式
付帯工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気工事 |  | 中央監視・自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【自動制御
計装工事】
[ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制御]
温湿度検出器
2
台
挿入形温湿度
検出器 |  | 1
台
挿入形CO2ｶﾞｽ
濃度計 |  | 1
台
直流電源
3
台
ｱｲｿﾚｰﾀ
3
台
測定抵抗体変換器
3
台
補助ﾘﾚｰ
4
台
直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ
操作器 |  | 5
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ
1
式
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾊﾟﾈﾙ
1
台
[換気ﾌｧﾝ・
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制御]
温度検出器
1
台
挿入形温度検出器
1
台
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気工事 |  | 中央監視・自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示
調節計 |  | 2
台
[ｸｰﾙﾁｭｰﾌﾞ内計測]
挿入形温湿度
検出器 |  | 1
台
直流電源
1
台
盤改修費 | AP-1C
1
式
盤改修費 | AP-4W
1
式
調節費
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
[計装工事]
機器取付費
1
式
撤去工費
1
式
離線費
1
式
発生材処分費
1
式
雑工事費
1
式
交通費
1
式
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気工事 |  | 中央監視・自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場調整費
1
式
総合試運転費
1
式
諸経費
1
式
【中央監視ｼｽﾃﾑ】
簡易ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾂｰﾙ
1
式
画面ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾂｰﾙ
1
式
ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | FMP
ﾌﾟﾛｾｯｻ |  | 1
台
ﾌｧｼﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾙ | FCP13
ﾌﾟﾛｾｯｻ |  | 1
台
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB | 8ﾎﾟｰﾄ
1
台
ﾛｰｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ | LCP13
| ｶｰﾄﾞ8枚ﾀｲﾌﾟ | 10
台
ｱﾅﾝｼｴｰﾀ
1
台
L-NET中継器 | 1ch
1
台
避雷器 | 3点ﾀｲﾌﾟ
17
台
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｶｰﾄﾞ | ﾛｰｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ用
1
式
ﾘﾌﾟﾚｰｽkit | ﾛｰｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ用
1
式
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気工事 |  | 中央監視・自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC | Microsoftﾗｲｾﾝｽ共
1
台
ﾓﾆﾀ | 24ｲﾝﾁ
1
台
無停電電源装置 | 0.5kVA
1
台
無停電電源装置 | 3.0kVA
1
台
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 電力ｸﾞﾗﾌｨｯｸ盤
1
枚
ｿﾌﾄｳｪｱ費
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
現場管理費
1
式
据付・結線費
1
式
調整費・
総合試運転 |  | 1
式
ﾒｰﾀｰﾁｪｯｸ
1
式
撤去費
1
式
発生材処分費
1
式
消耗品雑材料・
現場雑工事費 |  | 1
式
運搬交通費
1
式
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気工事 |  | 中央監視・自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
諸経費 | 完成図書作成費含む
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【地下1階(西)】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
22
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 22
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾎﾟﾝﾌﾟ用
取外し再取付 |  | 2
か所
【1階(西)】
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 22
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
【P1P2階(西)】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾎﾟﾝﾌﾟ用
取外し再取付 |  | 1
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-4C
取外し再取付 |  | 1
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-3C＋IE8mm2
取外し再取付 |  | 10
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2-3C＋IE14mm2
取外し再取付 |  | 6
か所
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気工事 |  | 幹線動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2-3C＋IE22mm2
取外し再取付 |  | 9
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ -
58
ｍ
【1階(中央)】
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-4C
取外し再取付 |  | 2
か所
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【1階(西)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 6
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 1
個
【2階(西)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 28
台
埋込器具 | Hf32W×1
取外し再取付 |  | 8
台
埋込器具 | FPL36W×3
取外し再取付 |  | 5
台
露出器具 | Hf32W×1
取外し再取付 |  | 2
台
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 8
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 3
個
光電式煙感知器
取外し再取付 |  | 1
個
人感ｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 3
個
明るさｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 8
個
【3階(西)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 36
台
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
露出器具 | Hf32W×1
取外し再取付 |  | 2
台
埋込器具 | FPL36W×3
取外し再取付 |  | 3
台
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 12
台
光電式煙感知器
取外し再取付 |  | 3
個
人感ｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 2
個
明るさｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 1
個
【4階(西)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 17
台
露出器具 | Hf32W×1
取外し再取付 |  | 2
台
埋込器具 | FPL36W×3
取外し再取付 |  | 1
台
埋込器具 | FPL55W×2
取外し再取付 |  | 2
台
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 8
台
光電式煙感知器
取外し再取付 |  | 1
個
人感ｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 1
個
明るさｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 1
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【1階(中央)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 2
台
露出器具 | Hf32W×1
取外し再取付 |  | 1
台
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 2
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 3
個
光電式煙感知器
取外し再取付 |  | 2
個
【2階(中央)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 1
台
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 16
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 4
個
光電式煙感知器
取外し再取付 |  | 1
個
【3階(中央)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 8
台
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 9
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 1
個
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気工事 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器
取外し再取付 |  | 1
個
明るさｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 4
個
【4階(中央)】
埋込器具 | Hf32W×2
取外し再取付 |  | 18
台
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 12
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ
取外し再取付 |  | 1
個
光電式煙感知器
取外し再取付 |  | 1
個
明るさｾﾝｻｰ
取外し再取付 |  | 5
個
ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
取外し再取付 |  | 1
台
計