## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７小松島高等学校 給水・井水ポンプ改修工事
工事場所 |  | 小松島市日開野町
○工事概要
機械設備工事 図示の上水用給水ポンプユニット及び井水用給水ポンプユニットを
更新する工事一式
○工事日数 契約締結日の翌日から150日間
○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価/積算資料 2025年9月
・建築コスト情報/施工単価 2025年9月
○次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している
・A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1200×800 5台 1ケ月
・ﾁｭｰﾌﾞ保安灯 10m 1本 1カ月
※共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。仮設トイ
レは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」
や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上
げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の
墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は
入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付
けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | PU-1
ﾄ |  | 1
組
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | PU-2
ﾄ |  | 1
組
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
3
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
3
個
滅菌装置取外し | 薬液ﾀﾝｸ90L
再取付 | 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ共 | 1
組
量水器取外し | 100A
再取付 |  | 2
組
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁取外し | 100A
再取付 |  | 2
組
防振継手取外し | 100A
再取付 |  | 2
組
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽清掃消毒 | （井水タンクの上水系統流入前）
1
組
既設電気配線結線
2
台
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
仮設給水 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 5.5kWｘ3
ﾄ撤去 |  | 1
組
自動給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 3.7kWｘ3
ﾄ撤去 |  | 1
組
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A -
撤去 |  | 3
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊ-) 100A -
撤去 |  | 2
個
防振継手撤去 | 40A
3
組
防振継手撤去 | 50A
3
組
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 6
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 金属 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 2
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.2
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | 金属
発生材処分 |  | 0.7
ｔ
とりこわし | 廃プラスチック
発生材処分 |  | 0.1
ｔ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.3
ｔ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 2
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 7
| 100A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6
| 100A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設給水 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 100A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
計