## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７企電 総合管理推進センター 建材一体型太陽光発電設置他工事
（一部債務負担）
工事場所 |  | 徳島市新蔵町１丁目
○工事概要
総合管理推進センター
鉄筋コンクリート造地上５階（ＰＨ有）・地下１階建て 延床面積3,550.69m2
改修工事のうち建築一式工事
○工事期間
契約締結日の翌日から令和９年１月１５日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいない。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 ２０２５年１０月 ・積算資料 ２０２５年１０月
・建築施工単価 ２０２５年１０月 ・建築コスト情報 ２０２５年１０月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導警備員 ３４人
・建設機械（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35ｔ）７日
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築改修工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
建築改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 仮設工事
1
式
2. 建具改修工事
1
式
3. 内装改修工事
1
式
4. 太陽光発電パネル工事
1
式
5. 雑工事
1
式
計
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 仮設工事
1
式
計
2. 建具改修工事
1
式
計
3. 内装改修工事
1
式
計
4. 太陽光発電パネル工事
1
式
計
5. 雑工事
1
式
計
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 | 機器費
1
式
電気設備工事 | 機器設置・調整工
1
式
電気設備工事 | 配線工
1
式
電気設備工事 | 配管工
1
式
電気設備工事 | 貫通処理工
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築改修工事 |  | 1. 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費 | 足場下ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 内部ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ等 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
外部足場 | W1200、6か月ﾘｰｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
昇降階段(階段建枠)
垂直養生(ﾒｯｼｭｼｰﾄ)
水平養生(ﾌﾞﾗｹｯﾄ+ﾈｯﾄ)全段
壁つなぎ(ｱﾝｶｰ共)
最上部安全手摺
消耗品雑材料含む
1
式
災害防止施設 | 朝顔養生 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
足場廻り仮囲い | ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2.0m
| 仮設ﾄﾞｱ 2か所 | 1
| 点検維持管理費共 |  | 式
仮設間仕切り | LGS下地65 ｽﾀｯﾄﾞ@455 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
室内側石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5
外部側ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5
間仕切り内GW充填 24kg
| 撤去費用共 | 1
式
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
内部仮防水 | ｼｰﾄ防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
整理清掃跡片付け
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築改修工事 |  | 2. 建具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
《ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
工事》
CW-2 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ部 W20,602×H2,390
FIX3段16連(縦枠) |  | 1
箇所
設計費 | 現場採寸共
1
式
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ鋼板 | 1.6t（焼付塗装）
21
ｍ
撤去費
1
式
取付費
1
式
法定福利費
1
式
小計
《ｶﾞﾗｽ工事》
CW-2 | 熱線反射t6+耐熱強化t5
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 | W1267×H760 | 16
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W1300×H760
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 32
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W975×H760
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 16
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W125×H760
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 8
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W145×H760
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 8
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W1267×H780
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 8
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築改修工事 |  | 2. 建具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CW-2 | W1300×H780
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 16
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W975×H780
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 8
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W125×H780
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 4
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
CW-2 | W145×H780
防火ｶﾞﾗｽ取付(合 |  | 4
せｶﾞﾗｽ) |  |  | 枚
防火シーリング | 10×10 不燃ﾊﾞｯｶｰ共
678
ｍ
法定福利費
1
式
小計
《撤去工事》
既存ガラス撤去 | 熱線反射t6+網入りt6.8
| W1267×H760 | 16
枚
既存ガラス撤去 | W1300×H760
32
枚
既存ガラス撤去 | W975×H760
16
枚
既存ガラス撤去 | W125×H760
8
枚
既存ガラス撤去 | W145×H760
8
枚
既存ガラス撤去 | W1267×H780
8
枚
既存ガラス撤去 | W1300×H780
16
枚
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築改修工事 |  | 2. 建具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ガラス撤去 | W975×H780
8
枚
既存ガラス撤去 | W125×H780
4
枚
既存ガラス撤去 | W145×H780
4
枚
既存ガラス撤去 | 熱線反射t8(ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ部)
| W1267×H760 | 18
枚
既存ガラス撤去 | W1300×H760
30
枚
発生材処分費 | 運搬,処分費 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
小計
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築改修工事 |  | 3. 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
43.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
60.1
ｍ
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 13.4
㎡
床下地板撤去 | 集積共
13.4
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
15.5
ｍ
壁下地撤去 | 集積共
22.7
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 22.7
㎡
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
35
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 45
㎡
ＯＡﾌﾛｱｰ脱着 | 材流用保管 H=80
29.3
m2
ブラインド脱着 | 横型 材流用保管 W=1300
4
か所
ブラインド脱着 | 横型 材流用保管 W=2600
6
か所
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 43.7
㎡
ころばし床組
13.4
㎡
床板張り | 縁甲板 ひのき無節 厚15mm
13.4
㎡
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築改修工事 |  | 3. 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
60
ｍ
幅木 | ひのき
15.5
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
22.7
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 22.7
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁紙張り | 壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 素地B種 接着剤 2種1号 | 35
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 28.5
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 45
(DR) |  |  | ㎡
既存天井との取合
補修 |  | 22.5
ｍ
廻り縁 塩ﾋﾞ見切
コ型 |  | 13.2
ｍ
資材小運搬費
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 12
か所
発生材処理費 | 運搬,処分費 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築改修工事 |  | 4. 太陽光発電パネル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽光発電パネル | TGMSｿﾘｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ W1205×H793
12
枚
取付費
12
枚
太陽光発電パネル | W1236×H793
12
枚
取付費
12
枚
太陽光発電パネル | W1255×H793
24
枚
取付費
24
枚
パネルクリーニン
グ |  | 1
式
枠廻りシーリング | SR-1 10×10
390
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築改修工事 |  | 5. 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
窓下収納庫移設復 | 収納庫ｻｲｽﾞ:900×500×900
旧費 |  | 16
個
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ部 | t35
耐火ﾊﾟﾈﾙ(1時間) |  | 52.7
m2
耐火ﾊﾟﾈﾙ施工費
1
式
既存耐火ﾊﾟﾈﾙ撤去
1
式
既存耐火ﾊﾟﾈﾙ処分
1
式
層間塞ぎ板取付 | st1.6
20.6
ｍ
同上部ﾛｯｸｳｰﾙ充填 | t50
20.6
ｍ
同上部ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 | t30
20.6
ｍ
法定福利費
1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
205
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 205
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築改修工事 |  | 5. 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 機器費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
パワーコンディシ | 単相4.4kW
ョナ |  | 1
台
日射計
1
個
気温計
1
個
表示モニター
1
台
計測システム
1
式
自立コンセント盤
1
個
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ
1
個
ＵＰＳ
1
個
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ地絡ﾘﾚｰ
1
個
既設キュービクル
改修 部材費 |  | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 機器設置・調整工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
パワーコンディシ | 単相4.4kW
ョナ |  | 1
台
日射計
1
個
気温計
1
個
表示モニター
1
台
計測システム
1
式
自立コンセント盤
1
個
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ
1
個
ＵＰＳ
1
個
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ地絡ﾘﾚｰ
1
個
既設キュービクル
改修 労務費 |  | 1
式
試験調整費
1
式
法定福利費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 配線工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HDMIｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ
1
組
PVCCｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 1C
| 天井 | 211
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 38
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
23
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 8
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 15C
| 管内 | 3
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P 管内
15
ｍ
PVCCｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 1C
| ラック | 55
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 22
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 配線工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
25
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 15C
| ﾗｯｸ | 4
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾗｯｸ
38
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 配管工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 5号
2
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 貫通処理工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 2
か所
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 22
建築改修工事 |  | 1. 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費 | 足場下ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 内部ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ等 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
| 仮設間仕切り内 | 138
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
98.4
㎡
養生(内部改修) | ELV内部
1
基
養生(外壁改修)
72.4
㎡
計
外部足場 | W1200、6か月ﾘｰｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
昇降階段(階段建枠)
垂直養生(ﾒｯｼｭｼｰﾄ)
水平養生(ﾌﾞﾗｹｯﾄ+ﾈｯﾄ)全段
壁つなぎ(ｱﾝｶｰ共)
最上部安全手摺
消耗品雑材料含む
1
式
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 22m未満 運搬費共 | 603
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 運搬費共 | 25.8
ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(層間塞ぎ) | 運搬費共 | 281
ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 運搬費共 | 563
㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 23
建築改修工事 |  | 1. 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
災害防止施設 | 朝顔養生 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
養生防護棚 | 枠組本足場用
| 運搬費共 | 49.2
ｍ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 24
建築改修工事 |  | 1. 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設間仕切り | LGS下地65 ｽﾀｯﾄﾞ@455 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
室内側石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5
外部側ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5
間仕切り内GW充填 24kg
| 撤去費用共 | 1
式
設置
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
123
㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 123
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 123
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み | 厚50mm 24kg/m3
123
㎡
資材小運搬費
1
式
小計
撤去
壁下地撤去 | 集積共
123
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 246
㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 | 厚50mm 24kg/m3
123
㎡
廃材小運搬費
1
式
小計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 25
建築改修工事 |  | 1. 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設間仕切り | LGS下地65 ｽﾀｯﾄﾞ@455 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
室内側石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5
外部側ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5
間仕切り内GW充填 24kg
| 撤去費用共 | 1
式
計
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 45
| - |  | ㎡
計
内部仮防水 | ｼｰﾄ防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
シート防水 | 厚１．０㎜ S-F1 -
加硫ｺﾞﾑ系ﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ |  | 74
㎡
仮防水撤去 | ｼｰﾄ防水
74
㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 26
建築改修工事 |  | 2. 建具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 運搬,処分費 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ陶器くず
4.3
ｔ
発生材運搬費 | ｶﾞﾗｽ陶器くず
2.2
ｍ3
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 27
建築改修工事 |  | 3. 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理費 | 運搬,処分費 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.3
ｔ
発生材処分費 | 廃木材
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ
0.5
ｔ
発生材処分費 | 金属くず
0.1
ｔ
発生材運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
1
ｍ3
発生材運搬費 | 廃木材
1
ｍ3
発生材運搬費 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ
1
ｍ3
発生材運搬費 | 金属くず
1
ｍ3
計