## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７住宅 松茂東団地 松・満穂 受水槽耐震改修工事
工事場所 |  | 板野郡松茂町満穂
工事概要
1.工事名称 Ｒ７住宅 松茂東団地 松・満穂 受水槽耐震改修工事
2.工事場所 板野郡松茂町満穂
〇工事種別 改修工事のうち管工事 １式
〇工事期間 契約締結翌日から、２４０日間
○本工事は、猛暑による作業不能日数を９日間見込んでいる。
〇下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・交通誘導員Ｂ：３人
・刊行物は次の単価を使用している
施工単価 ：２０２６年１月
建設物価 ：２０２６年１月
積算資料 ：２０２６年１月
建築コスト：２０２６年１月
〇共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和７年度改訂）により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）
については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除
く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
要は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
管工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
電気工事
1
式
計

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外 管工事
1
式
計
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外 電気設備工事
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
屋外 管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
屋外 電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
管工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
屋外 管工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
給水設備 | 仮設工事
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
屋外 電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
電気設備 | 仮設工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋外 管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽 | FRP製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 耐震：1.0G
（TW-1） | 寸法：3.0×3.5×2.0H | 1
| 容量：21.0㎥ 平架台共 |  | 基
自動給水装置 | 50A×40A×
（PWU-1） | 255L/min×35m×2.2kw×2台 | 1
基
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6.4
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 21.1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 3.2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 1.1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
4
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
1
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 50A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 50A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
2
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
屋外 管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
7
個
横水栓 | 13A
2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋外 管工事 |  | 給水設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽付 | 受水槽：FRP製 耐震：1.0G
自動給水装置 | 40A×66L/min×35m×1.1kw×1台 | 1
仮設（TP-1） |  |  | 基
水道用ポリエチレ | 機械室・便所
ン管 仮設 | 25A | 14.2
ｍ
水道用ポリエチレ | 機械室・便所
ン管 仮設 | 40A | 10.9
ｍ
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 仮設 | 25A
1
個
青銅仕切弁 仮設 | 10K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 仮設 | 5K(ねじ) 40A
1
個
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機器搬入搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
屋外 管工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3.4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8.4
(VP)改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
2
個
配管用防虫網 | 75A
2
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋外 管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜給水設備＞
受水槽 | （TW-1）FRP製 複合板
撤去 | 寸法：3.5×3.0×2.0H | 1
| 容量：21.0㎥ 平架台共 |  | 基
給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 50A×255L/min×35m×5.5kw
撤去 |  | 1
基
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 20A | 6.4
(SGP-VA) 撤去 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 50A | 16.7
(SGP-VA) 撤去 |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 80A | 3.4
(SGP-VA) 撤去 |  |  | ｍ
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
撤去 |  | 2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 50A
撤去 |  | 2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 50A
撤去 |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
撤去 |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
撤去 |  | 8
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
屋外 管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜排水設備＞
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3.4
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 75A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 1
個
配管用防虫網 | 80A -
撤去 |  | 1
個
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋外 電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 3.7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 7.1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 6.4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 7.8
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3.7
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4.7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5.1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
3.7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 21.2
ｍ
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
既設配電盤
改修工事 |  | 1
面
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
屋外 電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 5.9
仮設 |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5.9
仮設 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF
仮設
5.9
ｍ
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
屋外 電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 2.9
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8.7
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 2.9
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C 管 内
撤去 | - | 21.2
ｍ
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
屋外 管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6.4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21.1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.1
| 100A |  | ｍ
計
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 単独搬入 250㎏以下
(揚重機除く) |  | 0.1
ｔ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
屋外 管工事 |  | 給水設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機器搬入搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏以下
(揚重機除く) |  | 0.4
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 500㎏以下
0.4
ｔ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
屋外 管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 250㎏以下
0.1
ｔ
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.4 |  |  |  | 金属くず
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3 |  |  | (株)旭金属
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1 |  |  |  | 廃ﾌﾟﾗ (徳島東部)
| DID区間無し 3.0㎞以下 |  | ｍ3 |  |  | (財)徳島県環境整備公社
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
発生材処分費 | 金属くず
|  | 2.4 |  |  |  | (株)旭金属
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
|  | 0.1 |  |  |  | (財)徳島県環境整備公社
|  |  | ｍ3 |  |  | (徳島東部)
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
屋外 電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 1
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
計
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
屋外 電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
屋外 電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1 |  |  |  | 金属くず
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3 |  |  | (株)旭金属
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.1 |  |  |  | 廃ﾌﾟﾗ (徳島東部)
| DID区間無し 3.0㎞以下 |  | ｍ3 |  |  | (財)徳島県環境整備公社
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材処分費 | 金属くず
|  | 0.1 |  |  |  | (株)旭金属
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
|  | 0.1 |  |  |  | (財)徳島県環境整備公社
|  |  | ｍ3 |  |  | (徳島東部)
計