## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７病経 中央病院 徳・蔵本 オイルポンプ浸水対策工事
工事場所 |  | 徳島市蔵本町１丁目
○工事概要
オイルポンプ浸水対策工事
○工事期間
契約締結日の翌日から令和８年１１月１０日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を９日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 ２０２６年２月 ・積算資料 ２０２６年２月
・建築施工単価 ２０２６年１月 ・建築コスト情報 ２０２６年１月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 1800×1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ足 運搬共
北側 11台
・交通誘導警備員 ５人
・建設機械（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9ｔ）1日
・土壌分析費（１検体）
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和７年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。
○この工事は、見積りを支援するために、設計金額の一部を公表している。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
管工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策
工事 | 1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
金属
1
式
左官
1
式
内外装
1
式
囲障
1
式
解体･撤去
1
式
構内舗装
1
式
電気動力設備
1
式
電気撤去工事
1
式
機械オイルポンプ設備
1
式
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
21.3
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 21.3
㎡
養生 | 小規模 -
| - | 21.3
㎡
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 21.3
㎡
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 1.5
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H170程度
3.5
ｍ3
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ | 徳島東部 １
RC40 （現場着単 |  | 1.4
価） |  |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 土砂 DID区間有り | 3.7
| 23.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
6.7
ｔ
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.3
ｍ3
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋Ｄ１０ | SD295
91
kg
鉄筋Ｄ１３ | SD295
324
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.4
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑H2
▲11
kg
ﾜｲﾔｰメッシュ敷 | 6×150×150
| 材工共 | 3.5
㎡
差し筋ｱﾝｶｰ | D13*600
144
本
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1.8
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 5.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
擁壁、囲障の基礎等 S15～S18
-
-
2.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
土間 S15～S18
-
-
1.8
ｍ3
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 1.8
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 31.7
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
ｺｰﾝ処理
31.7
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
33.5
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1
式
目地棒 | 40*35*20
7.1
ｍ
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼材 | STKR400 □-100×50×2.3
29
kg
あと施工ｱﾝｶｰ | M8×40 芯棒打込み式
8
本
鉄骨工場錆止め | 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種 | 0.1
ｔ
鉄骨現場錆止め | JIS K 5551
塗料塗り |  | 1.7
㎡
取り付け費
1
式
鉄骨運搬 | 6t車
0.1
ｔ
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰ | 拡張部打込み型ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰ
| M12×90 材工共 | 16
本
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 13.9
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え | ｼｪﾙﾀｰ基礎天 等
2.5
㎡
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ天ｺﾃ押え | 幅200
10.5
ｍ
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り | ｾﾒﾝﾄ系 ｔ10×180
3.7
ｍ
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｻｲﾃﾞ | SP-ｶﾞﾙｽﾊﾟﾝ程度(既存外壁に合わす)
ｨﾝｸﾞ張り | 下部水切り2.8m上部取合水切り2.8m | 2.5
| ﾀﾃ見切縁1.8m 含む 材工共 |  | ㎡
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PCﾌｪﾝｽ | A2000-MS
| L=4.87ｍ | 1
| 運搬共 |  | 式
組立費 | L=4.87ｍ
1
式
PCﾌｪﾝｽ | 片開門扉A2000×W1000
| 運搬共 | 1
組
組立費
1
組
PCﾌｪﾝｽ | A1500-MS
| L=9.34ｍ | 1
| 運搬共 |  | 式
組立費 | L=9.34ｍ
1
式
PCﾌｪﾝｽ | 片開門扉H2700×W1000
| （門扉本体H2420） | 1
| 運搬共 |  | 組
組立費
1
組
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 解体･撤去 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面
17
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ土間面
0.9
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ面目あらし
4.3
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 1.2
個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機
（個別） | 標 準 | 0.1
ｍ3
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ撤去
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ | 2.3
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｽﾃﾝﾚｽ | 4.1
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
2.7
ｔ
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
発生材処分費 | ｽﾃﾝﾚｽ
0.4
ｔ
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 2.3
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤170mm 密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 6.2
㎡
舗装機械運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 2.4～2.8t
(振動ﾛｰﾗ) | 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 | 1
運転日
車止め移設 | 取外し・再設置
4
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 電気動力設備 |  |  | 動力
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤2EM-1 | MCCB3P50/15A×4
離線再接続 | 離線再接続 | 1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
94
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 3
ｍ
二種金属製可とう | (F30)
電線管(F) |  | 12
ｍ
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (51)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 電気撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管 内
撤去 | - | 46
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
撤去 | - | 82
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 14
ｍ
二種金属製 | (30) 露 出 -
可とう電線管 |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×150 SUS WP
撤去 |  | 1
個
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 機械オイルポンプ設備 |  |  | オイルポンプ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｼｪﾙﾀｰ収納×2基
(ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟) | 3φ200V 0.4kW×4台 | 1 |  |  | 11800000
| 搬入据付･その他付属品共 |  | 式
油・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 38
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
4
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 25A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 4
個
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 75× 75mm
(溝はつり) |  | 5
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟北側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ浸水対策工事 |  | 機械撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 能力0.4kW
撤去 |  | 4
台
油・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 19
撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
撤去 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼玉形弁 | - | 4
撤去 |  |  | 個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 25A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 | - | 4
撤去 |  |  | 個
配管内ｵｲﾙ抜き | 配管内ｵｲﾙ引抜
(ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟) | 発生ｶﾞｽ送風除去共 | 1
| 引抜ｵｲﾙは管理者引渡し |  | 式
計